附件

编号：ZJF202406

工  程  质  量  监  督  报  告

目     录

1.工程基本情况表

2.工程质量监督情况表

3.单位工程一览表

工程名称：厦蓉高速公路龙岩出入口服务区房建工程

监督单位：福建省交通建设质量安全中心

2024年6月

工   程   基   本   情   况

| 工程名称 | 厦蓉高速公路龙岩出入口服务区房建工程 | 工程类别 | 新建 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 | 龙岩市新罗区曹溪街道G76厦蓉高速龙岩收费站出口左侧150米处（高速公路用地红线内） | 结构类型 | 框架、 钢构 |
| 工程概况 | 该服务区采用单侧布置方式，用地面积约4042㎡，新建建筑面积约185㎡，改造建筑面积约518㎡。主要功能区设二级汽车加油站1座（含1个站房、1个罩棚）、便利店、公厕、停车场、司机休息室、加油和卸油油气回收系统等。 |  |  |
| 单 位 名 称 |  | 法定代表人 |  |
| 建设单位 | 福建高速中化石油有限公司 | 常一笑 |  |
| 勘察单位 | 福州市建筑设计院有限责任公司 | 黄晓忠 |  |
| 设计单位 | 湖南化工设计院有限公司 | 赵 刚 |  |
| 监理单位 | 中联路海集团有限公司 | 王晓明 |  |
| 施工单位 | 福建省亿锦建筑工程有限公司 | 林晓端 |  |
| 实施质量监督起止时间： 2021年5月20日（开工日期）至2024年4月22日（验收日期） |  |  |  |

工 程 质 量 监 督 情 况 表

| 各责任主体 质量行为 及责任制 检查情况 | 厦蓉高速公路龙岩出入口服务区房建工程建设各方建立了质量保证体系，并落实工程质量责任制。 |
| --- | --- |
| 历次监督 抽查质量 情 况 | 在监督抽查中未发现违反强制性标准现象。施工中出现的一些质量问题已进行整改，并经参建各方复检合格。 |
| 结构及重要 使用功能 监督抽测 情况 | 结构梁、板、柱等实体质量未发现有明显缺陷；构造柱及墙拉结筋布设符合设计和规范要求。 |
| 工程竣工 技术质量 保证资料 核查意见 | 监督中所抽查的工程竣工技术控制资料、安全与使用功能资料基本齐全。 |
| 工程质量 问题整改及 反馈情况 | 监督过程中发现的质量问题，根据建设各方签证的整改反馈单，参建各方复检确认已得到整改。 |
| 工程竣工验收监督情况 | 工程质量竣工验收的组织形式、验收程序符合要求，各方同意通过验收。 |

工 程 质 量 监 督 情 况 表

| 工程质量监督结论 | 厦蓉高速公路龙岩出入口服务区房建工程： 1.工程质量监督抽查抽测过程中发现的质量问题，均已经参建各方确认已整改并反馈； 2.该工程建设各方责任主体已出具质量合格文件； 3.该工程建设单位已组织了竣工验收，结论为：合格。 |
| --- | --- |
| 建设 工程 质量 监督 机构 审核 意见 | 同意出具监督报告。 2024年6月 |
| 备注 |  |

厦蓉高速公路龙岩出入口服务区

房建工程单位工程项目一览表

| 序号 | 单项工程名称 | 工程 地点 | 单位工程名称 | 结构 形式 | 层数 | 基础 形式 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦蓉高速公路龙岩出入口共用服务区 | 龙岩市新罗区 | 罩棚 | 钢构 | 1 | 独立基础 | 185 |