附件1

- 公路工程质量监督通知书

（2024）质监第G-ZZ001号

- 工程名称：福建省高速公路服务区简易出入口工程（一期）——官陂服务区（B区）

建设单位：漳州沈海复线高速公路有限公司

监督单位：福建省交通建设质量安全中心

福建省交通建设质量安全中心制

2024年6月

目    录

一、工程概况	1

二、监督依据	2

三、监督时间和范围	2

四、监督工作主要内容及检查计划	2

五、竣（交）工工作程序及要求	3

六、从业单位的主要质量管理责任和义务	6

七、质量监督机构主要职责---	11

八、其它	12

一、工程概况

（一）建设规模

本项目为在官陂服务区（B区）设置1处单侧出入口，并配套相应的土建、机电设施，出入口设置连接线顺接收费车道和地方道路。

（二）建设标准

本项目采用经省交通运输厅审定的《福建省高速公路服务区简易出入口标准图》所明确的技术标准，具体如下：

1.土建工程

（1）出入口车道设置1入1出两个收费车道，均为“ETC+自主发卡/缴费”混合车道，仅供小型客车通行。收费岛为双向岛，长10米、宽1.2米。收费车道宽3.2米。配套收费系统设置设备基础和预留管道。

（2）主线和出入口前后适当位置配套设置相应的护栏、标志、标线、隔离栅，限高架等交安设施。

（3）收费车道和连接线均采用水泥混凝土路面。

2.机电工程

（1）车道收费系统主要包括自动发卡机、自助缴费终端、车辆检测器、一体化栏杆机、雨棚信号灯、ETC天线.摄像机、路侧票亭或机房等。

（2）收费站铭牌采用附着式发光字型式，结合车道天线立柱设置。

（3）收费数据由出入口以太网交换机点对点传输至就近收费站，服务区内配置监控工作站和工控机用于远程管理。

（4）主线上相应增设ETC 门架，门架不考虑上人维护、结构安全等级二级，门架系统设备包括工控机、RSU 天线、高清车牌识别设备、服务器、通信设备、供电设备、防雷设施、标准机柜等。

二、监督依据

依据《建设工程质量管理条例》《公路建设监督管理办法》《福建省建设工程质量管理条例》《福建省交通建设工程质量安全条例》《公路水运工程质量监督管理规定》等与公路工程建设相关的法律法规、规章制度、标准规范等,详见福建省交通建设质量安全中心网站（http://jtyst.fujian.gov.cn/fjjtzj/）。

三、监督时间和范围

（一）监督时间自出具公路工程质量监督通知书至工程竣工验收。

（二）福建省高速公路服务区简易出入口工程（一期）——官陂服务区（B区）

四、监督工作主要内容及检查计划

（一）质量监督主要内容

1.执行现行有关工程质量管理的法律、法规、规章、强制性标准情况。

2.质量管理行为和工程实体质量。

（二）质量监督抽查计划

根据项目的实际进展情况和工程特点，质量监督方式以抽查为主，并结合专家指导服务，质量监督工作计划如下表：

工程项目质量督查计划表

| 检查方式 | 督查方法 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 综合督查 | 检查建设单位质量管理责任落实情况,同时对项目质量管理行为和工程实体质量进行抽查。采取查看现场、查阅资料、对工程实体及材料抽样检查等方式进行。 | 1～2次 |
| 专项督查 | 对特定环节，关键工序，重要部位质量或履约等进行专项督查，采取查看现场、材料抽样、查验资料等方式进行。 | 根据项目具体情况确定，1～2次 |
| 随机抽查 | 通过查看工程现场的方式进行（包括明察暗访），对施工现场管理行为和工程实体质量等进行的随机抽查。 | 根据项目具体情况确定，1～2次 |

五、竣（交）工工作程序及要求

根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》《公路工程质量检验评定标准》及福建省的相关规定开展竣（交）工验收工作。

（一）交工验收前工程质量核验

1.建设项目具备交工验收前检测、检查条件后，建设单位按照相关要求确定交工前质量检测机构，根据《公路工程质量鉴定办法》规定的项目和频率制定检测方案进行实体检测、外观检查，并将确定的检测机构和检测方案报备质量监督机构；检测完成后，建设单位应将检测结果及时报送质量监督机构,质量监督机构根据检测结果提出整改要求。

2.建设单位应按照质量监督机构的整改要求对检测结果进行全面梳理，组织各参建单位对存在的问题认真分析原因，对可能影响结构使用安全和耐久性等问题组织有关专家进行专题论证分析，提出整改方案并审批。

3.建设单位应组织按审批的整改方案对问题进行整改,整改完成后，组织施工、监理、设计及修复单位对整改修复情况进行专项验收、签认，组织检测机构对整改落实情况进行复查，并出具整改复查报告。

4.质量监督机构对整改情况进行抽查并组织工程质量验证性检测。建设单位按要求进行整改反馈，并提交如下资料：

（1）交工验收前各阶段检查、检测整改反馈资料；

（2）建设单位上报的交工验收前质量检测报告；

（3）建设单位上报的整改反馈及复查报告，应包含对可能影响结构安全使用和耐久性等严重问题组织的专项论证及专项整改资料、对质量缺陷的整改反馈资料及缺陷整改专项验收资料等；

（4）设计单位出具的工程设计符合性评价意见；

（5）监理单位出具的工程质量评定（评估）报告；

（6）项目执行报告、施工总结报告、监理工作报告、设计工作报告；

（7）其他有关资料。

5.质量监督机构收到全部整改反馈资料后，出具交工质量核验意见。

（二）竣工验收前质量鉴定

1.建设单位按照相关要求确定竣工质量检测机构，根据《公路工程质量鉴定办法》规定的项目和频率制定检测方案进行实体复测、外观检查，并将确定的检测机构和检测方案报备质量监督机构；检测完成后，建设单位将检测结果及时报送质量监督机构，质量监督机构根据检测结果提出整改要求。

2.建设单位应按照质量监督机构的整改要求对检测结果进行全面梳理，组织各参建单位对存在的问题认真分析原因，对可能影响结构使用安全和耐久性等问题组织有关专家进行专题论证分析，提出整改方案并审批。

3.建设单位应组织按审批的整改方案对质量检测发现的问题进行整改,整改完成后，组织施工、监理、设计及修复单位对整改修复情况进行专项验收、签认，组织检测机构对整改落实情况进行复查，并出具整改复查报告。

4.质量监督机构对建设单位组织的整改落实情况进行抽查。建设单位按要求进行反馈，并提交如下资料：

（1）建设单位上报的竣工验收质量检测报告；

（2）针对交工遗留问题，建设单位组织整改处理的反馈报告；

（3）试运营期出现的问题及其整改情况报告；

（4）建设单位上报的整改反馈及复查报告，应包含对可能影响结构安全使用和耐久性等严重问题组织的专项论证及专项整改资料、对质量缺陷的整改反馈资料及缺陷整改专项验收资料等；

5.质量监督机构收到全部整改反馈资料后出具工程质量鉴定意见。

六、从业单位的主要质量管理责任和义务

（一）建设单位

1.建设单位对工程质量和安全管理负首要责任。

2.建设单位应按规定组建机构、配备人员，制定完善管理制度，建立健全质量管理体系，履行建设管理职责。

3.依法选择勘察、设计、施工、试验检测、监理、咨询单位以及相关设备、材料的供应单位。工程合同应明确质量要求和质量责任。

4.督促相关参建单位加强质量管理，对工程质量进行检查，对发现的工程质量问题应及时组织整改，落实整改措施、责任和时限，督促整改到位并及时反馈。

5.发生工程质量事故后，应按照交通运输部有关规定报送交通主管部门和质量监督机构，不得拖延和隐瞒。

6.根据交通运输部、福建省交通运输厅公路工程试验检测管理的有关规定，严格审查施工、监理单位工地临时试验室及其母体试验室资质，按照规定予以批复并报备质量监督机构。

7.依照有关规定审批监理单位、施工单位组织机构及进场人员，并按合同约定加强现场监管。

8.负责组织交、竣工前工程质量外观检查、实体检测，对可能影响结构安全使用和耐久性等严重问题组织专项论证，组织整改修复及验收，并对整改修复情况组织复查。

9.负责向质量监督机构提交交、竣工质量检测、检查、整改、复查、专项论证、验收等有关资料，做好工程交、竣工质量检测相关工作。

10.负责组织项目竣交工验收工作，总结合同执行过程中的经验，对监理单位所做的工程质量评定进行审查，对工程质量是否合格作出结论，对设计单位、监理单位、施工单位的工作进行初步评价，及时完成“公路工程项目执行报告”及“公路工程交工验收报告”。

11.建设单位应严格执行相关法律法规，严禁交通安全设施不完善、未进行交工验收、交工验收不合格的公路工程开放公共交通试运营。

（二）勘察、设计单位

1.勘察、设计单位应依法取得相应等级的资质证书，并在资质等级许可范围内承揽业务，并建立健全质量管理体系，明确和落实质量责任，加强勘察、设计过程管理，完善勘察、设计质量后评估制度，对勘察、设计质量负主体责任。

2.勘察单位提交的勘察文件必须真实、准确，勘察单位及勘察人员对勘察结论负责；设计单位应按照法律法规及工程强制性标准和合同文件进行设计，实施全寿命周期成本设计，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明并对防范生产安全事故提出指导意见。

3.勘察、设计应达到规定的内容及深度要求，明确控制要点和保障要求。提倡采用标准化设计，鼓励应用新技术、新材料、新工艺、新设备。设计选用的材料、配件和设备，应注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定标准，但不得指定生产厂家、供应商。

4.勘察、设计单位应在工程施工前，向相关单位进行技术交底；在施工过程中，按合同要求做好后续服务；根据工程进度及时处理施工中出现的与设计相关的技术问题，并应按规定程序处理工程变更设计。

5.勘察、设计单位应当参与建设单位组织的工程地基基础、主体结构及其主要隐蔽工程的验收。

6.勘察、设计单位应参与工程质量事故分析，提出相应技术处理方案，并对因勘察、设计造成的质量事故承担相应质量责任。

7.项目交工验收前，勘察、设计单位应向建设单位提交“工程设计符合性评价意见”，对工程质量是否满足设计要求提出书面评价意见。及时向建设单位提交“设计工作报告”。

（三）施工单位

1.施工单位对工程施工质量负主体责任。

2.应在资质等级许可范围内承揽工程施工任务，不得转包或违法分包。

3.履行合同约定。按照合同约定组织人员和设备及时到位，当需要变更时，应提出书面变更申请报监理、建设单位审核批准。

4.按规定组建现场质量管理机构、配备专职人员，制定完善管理制度，建立健全质量保证体系，规范施工管理，落实施工方案。

5.严格按照设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

6.严格执行施工质量检验程序，按工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对施工原材料、半成品和成品进行检验。未经检验或者检验不合格的，不得使用。施工单位应落实工序管理要求，上道工序未经验收合格不得进行下道工序施工。

7.建立危险性较大工程专项施工方案专家审查机制；对危险性较大工序实行领导带班制度。

8.对施工中出现的质量问题或验收不合格的工程，以及缺陷责任期内出现的质量问题，应负责返修。

9.交工前进行工程质量自检评定，向监理单位提交“自检评定报告”,及时向建设单位提交“施工总结报告”。

10.负责提交、竣工资料，配合做好工程交竣工验收相关工作。

（四）监理单位

1.工程质量管理实行工程监理制度。监理单位应根据合同文件严格履行现场监理责任。

2.监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

3.按照合同约定配备人员和设备，建立相应的现场监理机构，健全监理管理制度，保持监理人员稳定，确保对工程的有效监理。

4.监理单位应建立健全监理质量保证体系，制定监理工作管理制度，明确和落实质量责任。结合工程实际编制监理计划和监理实施细则，严格执行监理程序，严格审查专项施工方案，严格隐蔽工程和关键部位的质量抽检和工序验收，发现质量问题和隐患应及时督促整改、严格验收，确保监理指令闭合。

5.按照有关规定建立工地临时试验室（如果有），独立开展试验检测工作，对试验数据负质量责任，试验资料必须真实完整，不得弄虚作假。

6.交工验收负责完成监理资料的汇总、整理，协助项目建设单位检查施工单位的合同执行情况，核对工程数量，科学公正地对工程质量进行评定。及时向建设单位提交“工程质量评定（评估）报告”及“监理工作报告”。

（五）检测监测单位

检测监测单位是指施工或监理的工地试验室、第三方检测单位和参与项目检测监测的检测监测单位。

- 检测监测单位应依据有关法律法规及技术标准、规程和合同文件等，在能力范围内开展检测监测工作。

- 应保证检测监测数据的及时性、准确性、真实性、规范性，并对检测监测数据和结果负责。

3.应具有相应的公路工程检测监测资质（等级资格），严格按照试验规程和合同约定进行取样、试验和检测监测，提供真实、完整的检测监测资料。非常规检测监测、特殊材料试验等对外委托项目，其检测监测单位应具备相应资质条件。

七、质量监督机构主要职责

（一）监督抽查工程质量法律法规、规章制度和标准规范的执行情况。

（二）监督抽查工程质量责任主体的质量责任落实情况。

（三）监督抽查工程实体及主要原材料、构配件的质量。

（四）根据建设单位组织开展的工程交工前质量检测结果，结合督查情况出具工程交工质量核验意见。

（五）组织开展工程竣工质量鉴定，并出具《公路工程质量鉴定意见》。

（六）依法查处工程质量违法违规行为。

（七）受理工程质量投诉、举报，组织或参与工程质量事故调查处理。

八、其它

（一）各参建单位应指定专人适时填报更新“福建交通智慧质监系统”“全国公路建设市场信用信息管理系统”有关信息、资料。

（二）公路工程质量监督实行公开办事制度。任何单位和个人都有权对质量监督机构和监督人员进行监督，有权对其违法失职行为向交通运输主管部门提出投诉和举报。

（三）省交通质安中心联系方式

通信地址：福州市东水路18号交通综合大楼东楼18楼

邮政编码：350001

联系电话：0591-87077659

投诉电话：0591-87077689

传　　真：0591-87077753

网　　址：http://jtyst.fujian.gov.cn/fjjtzj/

邮　　箱：fjjtzjjglc@163.com