福建省湄洲湾港口发展中心楼层网络机柜及电话线路整改项目比选公告

采购内容及要求

一、概述

本次项目为湄洲湾港口发展中心楼层网络机柜及电话线路整改项目。响应人应充分了解项目整改需求，如需进一步了解项目的整改，可与湄洲湾港口发展中心联系来现场查看。

- 技术及服务要求：

- 1：需将三个网络（政务外网、政务内网、互联网）的网络线路和电话线进行整理，将每个办公室的面板网口与楼层交换机网口进行匹配并标注。

- 2：需更换每个楼层的电话线盒、更换7楼机柜，更换老化的水晶头、使用网络理线架和配线架等辅材。并将电话线路及线盒并入总机柜内，达到一定的美观效果。

- 3：保证每条网络线路和电话线路通畅

- 附上部分现场图片，需进一步了解情况可与项目负责人联系现场查看。

三、供应商的资格要求

6.1法定条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

6.2此次比选活动是否接受联合体形式：不接受

6.3报价格式：自拟

6.4经营范围要涵盖有：计算机或电脑及配件或网络工程。

四、商务条件
1、交付地点：采购人要求的地点。
2、交付时间：自合同签订起2个月内。
3、交付条件：服务期满且验收合格。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请供应商参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按合同约定，验收合格 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 100% | - 验收合格后；甲方支付给乙方合同金额100%的款项，乙方在甲方付款前应提供等额的增值税普通发票 |

五、注意事项

1.参选人可通过直接送达方式参与比选，并在密封邮件外注明“湄洲湾港口发展中心楼层网络机柜及电话线路整改报价文件”。未注明的参选信件视为无效参选报价信件。

2.参选人需提供营业执照复印件（加盖公章）、报价单（注明联系人和联系电话，并加盖公章）。未注明或未加盖公章的参选信件视为无效参选报价信件。

3.参选报价截止时间：公告发布后满3个工作日，以采购人收到参选信件为准。逾期视为无效参选报价信件。

4.公告发布后，参选人可联系采购人或自行前往踏勘现场，获取编制报价的现场资料。参选人踏勘现场和参与参选所发生的一切费用由参选人自行负责。

5.参选人接到采购人中选通知书后，在5个工作日内签订合同。

6.联系方式：联系人：庄世芳；联系电话 ：0595-87777075；

地址：福建省泉州市泉港区泉五中路329号。

六、预算金额：

预算金额：3.5万元人民币