## Sheet1
湄洲湾港口岸电信息表
港口经营人 | 港区 | 作业区 | 泊位 | 泊位类型 | 泊位等级 | 岸电设施数量（套） | 岸电单套设备容量（kVA) | 电压 (kV) | 频率（Hz） | 是否提供线缆 | 检测情况
[11 empty] | 首次检测时间 | 检测机构 | 检测结果
国能（泉州）热电有限公司 | 肖厝港区 | 肖厝作业区 | 12#泊位 | 专业煤炭泊位 | 5万吨 | 1 | 1000 | 0.4/0.45 | 变频，50/60 | 是 | 2022-04-30 | 山东博奥斯能源科技有限公司 | 合格
国能（泉州）热电有限公司 | 肖厝港区 | 肖厝作业区 | 12#泊位 | 专业煤炭泊位 | 5万吨 | 1 | 1000 | 0.45/0.4;6.6/6 | 变频，50/60 | 否 | 2025-07-01 | 中国船级社 | 合格
泉州港务集团沙格公司 | 肖厝港区 | 肖厝作业区 | 1#泊位 | 通用散货 | 1万吨 | 2 | 60 | 0.4 | 定频，50/50 | 否 | 2023-07-01 | 中国船级社 | 合格
泉州港务集团沙格公司 | 肖厝港区 | 肖厝作业区 | 11#泊位 | 通用散货 | 7万吨 | 1 | 240 | 0.4/0.45 | 变频，50/60 | 否 | 2023-07-01 | 中国船级社 | 合格
泉州港务集团肖厝公司 | 肖厝港区 | 肖厝作业区 | 2#泊位 | 通用件杂 | 1万吨 | 1 | 80 | 0.4 | 定频，50/50 | 否 | 2023-12-01 | 中国船级社 | 合格
泉州港务集团肖厝公司 | 肖厝港区 | 肖厝作业区 | 3#泊位 | 通用件杂 | 5万吨 | 2 | 720 | 0.4/0.45 | 变频，50/60 | 否 | 2023-12-01 | 中国船级社 | 合格
泉州港务集团肖厝公司 | 肖厝港区 | 肖厝作业区 | 4#泊位 | 多用途 | 5万吨 | 2 | 720 | 0.4/0.45 | 变频，50/60 | 否 | 2023-12-01 | 中国船级社 | 合格
中化泉州石化有限公司 | 斗尾港区 | 外走马埭作业区 | 17#泊位 | 煤炭装船泊位 | 5000吨级 | 1 | 250 | 0.4 | 50 | 否 | 2022-08-01 | 上海艾临科 | 合格
福建省莆头港口开发有限公司 | 秀屿港区 | 莆头作业区 | 1#、2#泊位 | 通用泊位 | 7万吨 | 1 | 650 | 0.4/0.45 | 50/60 | 否 | 2022-10-01 | 中国船级社 | 合格
莆田秀屿港口有限公司 | 秀屿港区 | 秀屿作业区 | 1#泊位 | 多用途码头 | 3.5万吨 | 1 | 1000 | 0.4/0.45 | 50Hz/60Hz（变频） | 否 | 2022-10-01 | 中国船级社 | 合格
|  |  | 4#泊位 | 多用途码头 | 1万吨 | 2 | 150 | 0.38 | 50Hz | 否 | 2023-09-01 | 莆田秀屿港口有限公司 | 自检合格
|  |  | 6#泊位 | 多用途码头 | 4万吨 | 2 | 150 | 0.38 | 50Hz | 否 |  |  | 自检合格
福建省石门澳港口建设发展有限公司 | 秀屿港区 | 石门澳作业区 | 11#泊位 | 通用散货 | 10万吨 | 1 | 1600 | 6/6.6 | 变频，50/60 | 否 | 2024-12-26 | 中国船级社 | 合格
福建省罗屿港口开发有限公司 | 东吴港区 | 东吴作业区 | 10#泊位 | 散货装船泊位 | 10万吨 | 1 | 2.5MVA（高压）/800KVA(低压) | 6.6KV、6KV(高压) /440V、400V（低压） | 变频 | 否 | 2022-12-20 | 中国船级社 | 合格
国投湄洲湾港口有限公司 | 东吴港区 | 东吴作业区 | 14#泊位 | 煤炭装船泊位 | 3.5万吨 | 1 | 800 | 0.4/0.44 | 变频 | 否 | 2018-12-01 | 莆田市电力工程有限公司 | 合格
|  |  | 9#泊位 | 煤炭卸船泊位 | 1艘15万级和1艘3.5万级同时靠泊；或1艘12万吨级和1艘7万吨级同时靠泊；或2艘10万吨级同时靠泊，或减载靠泊1艘20万吨级 | 1 | 1600 | 6/6.6 | 变频 | 否 | 2023-12-01 | 中国船级社 | 合格
|  |  | 10#泊位 | 煤炭卸船泊位 |  | 1 | 1600 | 6/6.6 | 变频 | 否 | 2023-12-01 | 中国船级社 | 合格
[6 empty] | 1 | 800 | 0.4/0.44 | 变频 | 否 | 2023-12-01 | 中国船级社 | 合格
福建八方港口发展有限公司 | 东吴港区 | 东吴作业区 | 东1#泊位 | 散货 | 15万吨 | 高压岸电1 | 1700 | 6.6/6.0 | 变频，60/50 | 否 | 2022-10-10 | 中国船级社 | 合格
[6 empty] | 低压岸电1 | 800 | 0.44/0.4 | 变频，60/50 | 否 | 2024-04-16 | 福建鑫安顺检测技术有限公司 | 合格
|  |  | 东2#泊位 | 散货 | 10万吨 | 高压岸电1 | 1700 | 6.6/6.0 | 变频，60/50 | 否 | 2022-10-10 | 中国船级社 | 合格
[6 empty] | 低压岸电1 | 800 | 0.44/0.4 | 变频，60/50 | 否 | 2024-04-16 | 福建鑫安顺检测技术有限公司 | 合格
[6 empty] | 低压岸电2 | 50 | 0.4 | 工频，50 | 否 | 2022-12-10 | 中国船级社 | 合格