编号：闽泉港质安〔2022〕01号

水运工程质量监督管理受理通知书

工程名称：泉州港泉州湾港区锦尚作业区4号泊位扩建工程

监督单位： 福建省泉州港口发展中心

2022年8月25日

目        录

一、工程概况

二、监督依据

三、监督范围

四、质量监督计划

五、参建单位主要职责

六、监督机构主要职责

七、行政执法

八、其他

- 一、工程概况

本工程利用原4号泊位（水工结构按3.5万吨级预留岸段），新建91m长透空式靠泊平台，扩建后4号泊位总长度为227m，从1.5万吨级通用泊位提升为3.5万吨级通用泊位。

- 二、监督依据

（一）法律法规、规章

《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号）《公路水运工程质量监督管理规定》（交通部令2017年第28号）《港口工程建设管理规定》(交通部令2019年第32号)《水运建设市场监督管理办法》（交通运输部令2016年第74号）《福建省建设工程质量管理条例》（闽建法〔2002〕137号）《福建省交通建设工程质量安全条例》等。

（二）标准规范

《工程建设标准强制性条文（水运工程部分）》《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）《水运工程测量质量检验标准》（JTS 258-2008）《水运工程施工监理规范》（JTJ 252-2015）《港口工程竣工验收规程》（JTS125-1-2021）等。

（三）项目的前期工作批复文件和合同文件

立项批复、初步设计批复、施工图设计审查文件，招投标文件，勘察、设计、施工、监理合同，有关协议。

（四）其他

施工图设计文件、有关会议纪要等。

- 三、监督范围

本工程质量监督范围为 泉州港泉州湾港区锦尚作业区4号泊位扩建工程。

质量监督期：开工之日起至工程竣工验收完成之日止。

- 四、质量监督计划

（一）质量监督申办阶段

1.对《水运工程质量监督管理登记表》和所收到的资料进行审核，内容包括：

（1）工程项目立项、设计文件是否经主管部门批准；

（2）设计合同、施工合同、监理合同等；

（3）设计单位、施工单位、监理单位的资质等级证明材料；主要设计人员职业资格证书；施工单位项目经理、施工技术负责人资格证明材料；监理人员执业资格证书；参建单位项目负责人及质量负责人的书面任命、授权或委托书；

（4）施工图设计文件；

（5）施工组织设计，监理规划等。

在建设单位提交的上述文件、材料符合规定后，向建设单位和其他有关单位发送《水运工程质量监督管理受理通知书》并进行监督告知。

2.检查工程参建单位的资质和质量保证体系（质量保证体系的主要检查内容见《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）附录A“水运工程施工现场质量管理检查记录”）；

3.对建设单位提交的单位、分部、分项工程划分方案进行备案，该方案由建设单位组织施工、监理单位共同研究确定。

（二）工程施工阶段

1.对各参建单位的质量管理行为、施工工艺、工程实体和工程质量档案资料进行质量督查。督查工作主要采用听取参建单位介绍、现场抽查、查阅资料等形式，重点对参建单位的质量管理行为进行抽查，并开展原材料抽检和工程实体验证性检验。督查内容主要有：

（1）建设单位质量管理体系及运行、人员设备履约管理，以及督促落实整改反馈和隐患排查等情况；

（2）监理单位的质量监理体系及运行、开工条件审查、人员设备进出场审批、隐蔽验收程序、隐患排查和整改复查等情况；

（3）施工单位的质量保证体系及运行、人员设备履约、隐蔽报验程序、隐患排查和整改闭合等情况；

（4）参建单位执行国家和行业强制性标准的情况；

（5）工程使用的材料、中间产品、设备及施工工艺；

（6）工程实体质量；

（7）工程质量档案资料。

2.质量监督检查主要形式有年度质量检查、专项检查、巡视督查等;我中心将根据工程进展情况重点对施工期的桩基、预制构件及安装、现浇构件等施工情况进行督查；

3.按照《福建省交通建设市场信用考核管理办法》（闽交建〔2021〕23号）和《交通建设市场信用考核实施细则（2022年版）》（闽交质安〔2022〕58号）对工程参建单位和人员进行信用考核评价评分。

4.组织或参与工程质量事故的调查处理。

（三）工程交工验收阶段。

1.由建设单位向我中心提交单位工程的《水运工程交工质量核验申请书》及相关资料，主要包括：

（1）水运工程交工质量核验申请书；

（2）建设单位的交工验收质量检测报告（含实体抽测、工程复核测量报告、水域测量报告等）；

（3）设计单位工程设计符合性评价意见；

（4）施工单位工程质量自检报告；

（5）监理单位工程质量评估报告；

（6）单位工程综合表格（单位工程质量检验记录表、观感质量评价表、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料及主要功能抽查记录等）；

（7）工程质量预验收报告；

（8）其他文件。

我中心对建设单位提交的上述材料、交工验收质量检测工作组织、质量评估程序执行情况进行核查，对工程质量进行验证性检测（其中结构性和耐久性检测在施工过程中进行）。

- 建设单位按照有关整改通知文件要求组织参建单位进行全面整改，整改完成后按要求进行反馈。

- 我中心收到全部整改反馈资料后，进行复核性抽查，并出具工程交工质量核验意见。

- （四）工程竣工验收前核查阶段

- 1.由建设单位就竣工验收前的核查事项向我中心提出申请，按照《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）附录B的要求填报建设项目和单项工程质量检验汇总表。主要包括：

- （1）建设单位的竣工验收质量检测报告（含实体抽测、工程复核测量报告、水域测量报告等）；

（2）建设单位工作报告；

（3）施工单位工作报告；

（4）监理单位工作报告；

（5）设计单位工作报告；

（6）变形观测报告；

（7）交工验收遗留问题及整改情况报告；

（8）《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）附录B《建设项目和单项工程质量检验汇总表》。

我中心将对建设单位提交的上述报告材料进行核查，开展竣工质量复测工作。

2.建设单位应按照有关整改通知文件要求组织参建单位进行全面整改，整改完成后按要求进行反馈。

3.我中心收到全部整改反馈资料后，进行复核性抽查，并出具工程质量鉴定报告及工程质量监督管理工作报告。

- 五、从业单位主要职责

（一）建设单位

1.建设单位对工程质量管理负总责。

2.建设单位应履行基本建设程序，按照合同约定履行相应职责，健全工期调整和工程变更管理制度，为项目施工创造良好的建设环境和条件。

3.建设单位应建立质量管理机构，完善相关的规章制度和岗位职责，建立健全质量安全管理体系。

4.建设单位应当与勘察、设计、施工、监理等单位在合同中明确工程质量目标、质量管理责任和要求，加强对涉及质量的关键人员、施工设备等方面的合同履约管理，组织开展质量检查，督促有关单位及时整改质量问题。

5.建设单位组织核查质量问题的整改，对质量监督检查发现的质量问题按《福建省公路水运工程质量安全问题整改工作暂行规定》的要求落实整改措施、责任和时限，督促整改到位并及时反馈。

6.发生工程质量事故后，应按照交通运输部有关规定上报交通主管部门和质量监督机构，不得拖延和隐瞒。

7.根据交通运输部、福建省交通运输厅水运工程试验检测管理的有关规定，严格审查施工、监理单位工地临时试验室及其母体试验室资质，按照规定予以批复并报备质量监督机构。

8.负责组织项目交工验收工作。组织对工程质量是否合格进行检测，出具交工验收质量检测报告。

- 勘察、设计单位

- 1.勘察、设计单位对勘察设计质量负主体责任。

2.勘察、设计单位应当按照有关规定、强制性标准进行勘察、设计，保证勘察、设计工作深度和质量。勘察单位提供的勘察成果文件应当满足工程设计的需要。设计单位应当根据勘察成果文件进行工程设计。

3.按照合同约定在工程实施过程中派驻设计代表，加强设计交底，提供设计后续服务，及时解决施工中出现的设计问题。

4.落实设计安全风险评估制度，对存在重大工程风险的部位进行专项设计，明确控制要点和保障要求。

5.参与建设工程质量事故的分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

6.对建设单位、监理单位和施工单位提出的设计变更意见，其设计变更应当符合有关规定的要求。

7.工程交工验收前设计单位应当对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，向建设单位出具工程设计符合性评价意见。

（三）施工单位

1.施工单位对施工质量负主体责任。

2.按照合同约定组织人员和设备及时到位，当与合同要求不相符时应报监理审批，项目经理和总工更换应由项目建设单位报备质量监督机构。

3.建立健全工程质量保证体系，落实岗位职责，确保质量保证体系正常运转，建立健全施工质量检验制度，严格工序管理，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

4.施工单位应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。

5.落实水运工程施工风险评估制度，建立危险性较大工程专项施工方案专家审查机制。

6.严格执行水运建设行业的强制性标准、各类技术规范及行业相关规定、设计文件，所有内业资料和施工记录应具有真实性、完整性、规范性、合法性，并分类立册建档。

7.应按交通运输部和福建省有关规定建立工地临时试验室，未经项目建设单位批准许可不得擅自开展试验工作，应对试验数据负质量责任，试验资料应真实齐全，不得弄虚作假。

8.严格执行国家有关工程质量的法律、法规、标准及行业标准，建立健全工程质量控制的各项规章制度，明确质量责任，落实管理措施，履行职责。

9.负责提交交（竣）工资料，完成交工、竣工验收准备工作。

（四）监理单位

1.监理单位须严格履行现场监理责任。

2.按照合同约定配备人员和设备，建立相应的现场监理机构，健全监理管理制度，保持监理人员稳定，确保对工程的有效监理。

3.依据法律、法规及有关技术标准、设计文件和工程承包合同，对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

4.按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施全过程监理；严格危险性较大工程专项施工方案的审查，严格隐蔽工程和关键部位质量抽检和工序验收。

5.按照有关规定建立工地临时试验室（如果有），独立开展试验检测工作，对试验数据负质量责任，试验资料必须真实完整，不得弄虚作假。

6.工程交工验收前，监理单位应当根据有关标准和规范要求对工程质量进行检查验证，编制工程质量评定或者评估报告，并提交建设单位。科学公正地对工程质量进行评定。

- 六、监督机构主要职责

（一）执行国家有关工程质量管理的法律、行政法规、规章和强制性技术标准。

（二）负责工程质量监督，组织水运工程质量监督抽查；对工程参建单位的资质和质量保证体系进行监督抽查；对工程参建单位的质量管理行为、工程施工工艺和施工实体质量进行监督抽查；对水运工程项目试验检测工作的规范性、准确性、客观性进行监督抽查；督促有关整改意见的落实。

（三）负责出具已完工水运工程交工质量核验意见。

（四）对拟竣工验收的水运工程进行质量检查并编制工程质量鉴定报告及工程质量监督管理工作报告。

（五）受理工程质量缺陷、质量事故的控告、检举；组织或参与工程质量事故的调查处理。

七、行政执法

针对水运工程质量监督检查中发现的工程参建单位违反水运工程质量标准和要求的行为，我中心将依据《建设工程质量管理条例》《福建省建设工程质量管理条例》《福建省交通建设工程质量安全条例》《公路水运工程质量监督管理规定》《港口工程建设管理规定》等条例、部门规章实行行政处罚，处罚程序按交通运输部发布的《交通运输行政执法程序规定》执行。

- 八、其他

（一）质监人员的有关规定

1.质监人员应当忠于职守，秉公执法，清正廉洁。

2.质监人员实施水运工程质量监督管理，与被监督事项有利害关系的，应当回避。

3.质监人员对其执行职务中知悉的国家秘密和被监督单位的商业秘密有义务保密。

4.水运工程质量监督管理实行公开办事制度。任何单位和个人都有权对质监机构和质监人员进行监督，有权对其违法失职行为向交通主管部门提出控告、检举。

（二）任何单位和个人应当支持我中心依法实施水运工程质量监督，不得拒绝或者阻挠。对水运工程的质量缺陷、质量事故，任何单位和个人都有权向我中心投诉、举报。

（三）联系方式：

地址：泉州市丰泽区东海行政中心交通科研楼D栋334

联系电话：0595-22506827

E-mail: qzgkzj@163.com