## Sheet1
附件1
公路水运工程质量检测机构资质审批专家技术评审意见
序号 | 检测机构名称 | 现有资质等级 | 申请资质等级 | 申请类别 | 技术评审方式 | 人员配备情况 | 主要仪器设备情况 | 检测场所、环境条件情况 | 检测参数情况 | 质量保证体系情况 | 专家意见 | 专家意见说明
| 福建省中孚检测技术有限公司 | 公路工程丙级 | 公路工程乙级 | 资质审批 | 现场评审 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 建议通过
1 | 福建科准检测技术有限公司 | 公路工程丙级 | 公路工程丙级 | 延续审批 | 书面评审 | 满足 | 不满足 | 满足 | 不满足 | 不满足 | 建议不予通过 | 1.主要仪器设备情况：仪器设备有效校准/检定率为87.8%，不符合书面审查≥95%的要求；必选参数混凝土结构的“混凝土强度”设备（混凝土钻孔取芯机KZYQ-WJ-018）配置不正确，可选参数缺少仪器设备4台（CBR试验仪、测力环30kN、测力环7.5kN、测力环100kN）。 2.检测参数情况：因缺少相关仪器设备，必选参数混凝土结构中“混凝土强度”参数不予确认,可选参数土的“承载比CBR”不予确认。 3.质量保证体系情况：原始记录和检测报告中5种情形报告共计12份，其中 ：①试验条件、测点布设等关键信息不全，且导致试验结果无法复现、追溯的，或导致检测结论不准确的报告5份； ②未严格按相关标准规范要求的步骤进行检验检测，且对试验结果产生影响的报告5份。③原始记录和报告信息不一致的报告2份。