附件：

2026年第一批公路水运工程监理企业资质情况

“双随机、一公开”抽查结果公示表
	序号
	抽查企业
	抽查事项
	抽查日期
	存在问题

	1
	南平高速咨询监理有限公司
	根据《公路水运工程监理企业资质管理规定》第二十五、二十六条规定，检查资质证书有效期内监理企业人员条件、数量、仪器设备等是否满足资质等级要求；第二十九条规定，抽查企业是否按相关规定履行变更手续。
	2026-9-7
	1.企业在“全国公路建设市场监督管理系统”中信息更新不及时，12名已离职人员未及时提交注销删除申请，如：陈佳欣、陈昉、郭学荣、宋伟国、李学斌、邱华、吴兰昌、蒋景朝、张仁流、刘德化、魏瑞奎、李朝晖。

2.在“全国公路建设市场监督管理系统”中部分人员更新申请中提交信息不完整，如黄文义未提交近3个月社保缴纳材料，张文浩的删除申请资料未上传变更附件。

3.部分仪器设备未提供发票，如：电子秤、标准筛、摇筛机、液塑限联合测定仪、标准击实仪、压力试验机2000kN、压力试验机300kN、标准养护箱、回弹仪、连续式平整度仪、水准仪、全站仪。

4.部分仪器设备未提供检定（校准）证书，如：电子秤、滴定设备。

5.部分仪器校准证书中的仪器设备名称、型号与发票不一致，如恒温水槽、针入度仪、延度仪、软化点仪、电子天平（2台）等。



	2
	福建盛越建设有限公司
	根据《公路水运工程监理企业资质管理规定》第二十五、二十六条规定，检查资质证书有效期内监理企业人员条件、数量、仪器设备等是否满足资质等级要求；第二十九条规定，抽查企业是否按相关规定履行变更手续。
	2026-9-7
	1.企业在“全国公路建设市场监督管理系统”中大部分资质人员的社保缴纳信息未及时更新，未上传近3个月的社保缴纳信息。
2.企业资质人员中有2人近期缴纳社保时间不足3个月，如会计师杨柳仅缴纳今年9月的社保，监理工程师杨栋近期仅缴纳今年7月、8月的社保。
3.会计师杨柳与企业签订的劳动合同期限为2026年9月1日至2027年8月31日，不满足“合同期限不少于3年”的要求；“其他中级职称以上人员”中饶丽丽的劳动合同已过期。
4.土工试验标准筛仅一种孔径0.6mm，不符合《公路土工试验规程》（JTG 3430-2020）土壤筛分试验对标准筛孔径的要求（应有10种孔径的标准筛，且不含0.6mm孔径）。
5.部分仪器设备的检定（校准）证书未加盖CNAS标识（中国合格评定国家认可委员会），如：低温恒温水浴、全自动水泥抗折抗压试验机（DYE-300D）、电液式压力试验机（DYE-2000）、标准筛、振筛机、灌砂筒、经纬仪、水准仪、滴定台、滴定管、电子天平、电子计重称、干燥箱、回弹仪等。
6.部分仪器设备校准证书已过期，（如高低温循环水浴、坍落度测定仪）。


	3
	福建中路天辰建设发展有限公司
	根据《公路水运工程监理企业资质管理规定》第二十五、二十六条规定，检查资质证书有效期内监理企业人员条件、数量、仪器设备等是否满足资质等级要求；第二十九条规定，抽查企业是否按相关规定履行变更手续。
	2026-9-7
	1.部分仪器设备未见购置发票，如：电子天平、电子台秤、标准击实仪、针入度仪、延度仪、软化点仪、坍落度筒、回弹仪、

平整度仪等。

2.部分仪器设备的校准证书未加盖“CNAS”标识（中国合格评定国家认可委员会），如：全自动水泥抗折抗压一体机(抗折)、混凝土回弹仪。

3.水准仪校准证书已过期。

4.“其他中级职称以上人员”苏浩已离职，未及时提交删除申请。



	4
	福建省泉州市福通工程监理咨询有限公司
	根据《公路水运工程监理企业资质管理规定》第二十五、二十六条规定，检查资质证书有效期内监理企业人员条件、数量、仪器设备等是否满足资质等级要求；第二十九条规定，抽查企业是否按相关规定履行变更手续。
	2026-9-11
	该企业已于2026年9月７日提出注销资质申请。


