附件2

福建省2023年度质量检测机构信用评价表

| 机构名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构等级 |  | 1、等级类型： 2、工地试验室及现场检测项目设立数量： 3、等级证书编号： 4、向社会提供试验检测服务合同额（万元）： 5、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发证日期 |  |  |  | 试验检测师（人） |  |  |  |  | 助理试验 检测师（人） |  |  |  |
| 行政负责人 |  | 姓名 |  | 职称 |  |  |  |  | 持职业资格证书号 |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  | 职称 |  |  |  |  | 持职业资格证书号 |  |  |  |
| 质量负责人 |  | 姓名 |  | 职称 |  |  |  |  | 持职业资格证书号 |  |  |  |
| 机构评价情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 行为代码 | 失信行为 |  |  | 扣分标准 |  | 自我评价 | 业主评价 |  | 县级质监机构评价 | 市级质监机构评价 | 省级质监机构评价 |
| 1 | JJC201001 | 租借试验检测等级证书承揽试验检测业务的 |  |  | 直接确定为D级 |  | / |  |  |  |  |  |
| 2 | JJC201002 | 以弄虚作假或其他违法形式骗取等级证书或承接业务的，伪造、涂改、转让等级证书的 |  |  | 直接确定为D级 |  | / |  |  |  |  |  |
| 3 | JJC201003 | 出具虚假数据报告并造成质量安全事故或质量标准降低的 |  |  | 直接确定为D级 |  | / |  |  |  |  |  |
| 4 | JJC201004 | 所设立的工地试验室及现场检测项目总得分为0分的 |  |  | 直接确定为D级 |  | / |  |  |  |  |  |
| 5 | JJC201005 | 存在虚假数据报告及其他虚假资料 |  |  | 扣10分/份、单次扣分不超过50分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | JJC201006 | 在《等级证书》注明的项目范围外出具试验检测报告且使用专用标识章的 |  |  | 扣5分/参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | JJC201007 | 未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的 |  |  | 扣10分/个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | JJC201008 | 聘用重复执业的检测人员从事试验检测工作的,或所聘用的试验检测人员被评为信用差的 |  |  | 扣10分/人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | JJC201009 | 报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的 |  |  | 扣2分/份、单次扣分不超过10分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | JJC201010 | 试验检测机构的变更未在规定期限内办理变更手续 |  |  | 扣5分/次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | JJC201011 | 评价期内，持证人员数量达不到相应等级标准要求 |  |  | 扣5分/试验检测师.次、扣3分/助理试验检测师.次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | JJC201012 | 评价期内，试验检测机构技术负责人、质量负责人上岗资格达不到相应等级要求 |  |  | 扣10分/人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | JJC201013 | 评价期内，试验检测设备配备不满足等级标准要求 |  |  | 必选设备扣10分/台；可选设备扣5分/台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | JJC201014 | 试验检测设备未按规定检定校准的 |  |  | 扣2分/台，单次扣分不超过20分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | JJC201015 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 |  |  | 扣4分/处，单次扣分不超过20分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | JJC201016 | 试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的 |  |  | 扣3分/类，单次扣分不超过15分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | JJC201017 | 无故不参加质监机构组织的比对试验等能力验证活动的 |  |  | 扣10分/次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | JJC201018 | 存在严重失信行为，作为责任单位被部、省级交通运输及以上有关部门行政处罚的 |  |  | 直接确定为D级 |  | / |  |  |  |  |  |
| 19 | JJC201019 | 使用已过期的《等级证书》和专用标识章出具报告的 |  |  | 扣20分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | JJC201020 | 试验检测结论表述不正确的 |  |  | 5分/份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | JJC201021 | 试验检测记录报告使用标准不正确的 |  |  | 5分/类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | JJC201022 | 参加质监机构组织的比对试验等能力活动，结果为不满意的 |  |  | 扣5分/次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | JJC201023 | 参加质监机构组织的比对试验等能力验证时，无故遮挡或未显示试验数据的 |  |  | 扣15分/次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | JJC201024 | 对各级交通运输主管部门及质监机构提出的意见整改未闭合的 |  |  | 扣10分/次 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分 |  |  |  | 100－扣分值 |  |  |  |  |  |  | 最低0分 |

注：后一级信用评价应对前一级信用评价的失信行为进行复核。本级评价发现的其他失信行为，应累加扣分或定级。

自评人：                                 业主单位：（盖章）

评价人：

负责人              日  期：             负责人：                日  期：

县级质监机构：（盖章）                    市级质监机构：（盖章）

评价人：                                 复核人：

负责人：            日  期：             负责人：                日  期：