
泉州港港口危险货物

事故应急预案

泉州市人民政府

2016年8月

目 录

11 总则


11.1 编制目的


11.2编制依据


31.3 适用范围


31.4 事故定义与事故等级划分


62 组织指挥体系与职责


62.1 应急组织体系


72.2 港口危险货物事故应急领导小组


102.3 危险货物事故应急领导小组办公室


122.4 应急指挥机构


163预警和预防机制


163.1 预警程序启动条件


163.2 预警预防行动


184 应急响应


184.1应急响应等级划分


194.3 应急处置原则


204.4 应急处置


415 应急终止及现场恢复


415.1 应急终止


415.2 现场恢复


415.3 事故调查


415.4 新闻发布


436 后期处置


436.1 善后处置


436.2 总结评估


447 应急保障


447.1 人力资源保障


447.2 港口应急装备和物资保障


457.3 应急通信保障


457.4 资金保障


457.5 交通运输保障


457.6 治安保障


467.7 医疗卫生保障


467.8技术储备与保障


467.9宣传


467.10培训与演习


477.11 监督检查


488 附则


488.1名词术语解释


488.2预案管理与更新


498.3 奖惩与责任


498.4 制定与解释部门


498.5预案实施或生效时间


509附录


509.1与本预案相衔接的相关应急预案.


51附件1

 HYPERLINK \l "_Toc458577944" 港口基本情况一览表


54附件2

 HYPERLINK \l "_Toc458577946" 港口企业应急联系方式


57附件3

 HYPERLINK \l "_Toc458577948" 港口企业应急物资一览表


60附件4

 HYPERLINK \l "_Toc458577950" 港口危险货物事故应急记录表（样表）


63附件5

 HYPERLINK \l "_Toc458577952" 泉州港港口危险货物事故应急预案应急通讯录


65附件6港口重大危险源分布情况一览表


66附件7

 HYPERLINK \l "_Toc458577955" 泉州港口概况


70附件8

 HYPERLINK \l "_Toc458577957" 相关油品及化工品理化特性




1 总则
1.1 编制目的
本预案用以指导泉州港港口危险货物事故应急指挥及相关救援组织在港口发生危险货物事故时，以最快的速度，发挥最大的效能，有序地组织和实施救援，以尽快控制事态发展，使事故造成的危害、损失和影响降低到最小程度。
1.2 编制依据
1.2.1 有关法律法规及规范性文件
（1）《中华人民共和国港口法》（2003 年 6 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过；2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过人大常委会关于修改《中华人民共和国港口法》等七部法律的决定）
（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施）
（3）《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）（中华人民共和国主席令第13号，2014年12月1日实施）
（4）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日起实施）
（5）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，于2002年1月9日国务院第52次常务会议通过，自2002年3月15日起施行。2011年2月16日国务院第144次常务会议修订通过，自2011年12月1日起施行）
(6)《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，2007年6月1日实施）
（7）《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》（国办发〔2013〕101号）
（8）《国务院有关部门和单位制定和修订突发公共事件应急预案框架指南》（国办函〔2004〕33号）
（9）《国务院安委会关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知》（安委〔2013〕8号）
（10）《突发事件应急演练指南》（国务院应急管理办公室应急办函〔2009〕62号）
（11）《国家突发公共事件总体应急预案》（国发〔2005〕11号）
（12）《港口危险货物安全管理规定》（交通运输部令〔2012〕第9号）
（13）《交通运输突发事件应急管理规定》（交通运输部令〔2011〕第9号）
（14）《交通运输部关于印发交通运输突发事件信息报告和处理办法的通知》（安全监督司交应急发〔2010〕84号）

（15）《交通运输部水路交通突发事件应急预案》（交通运输部，2009年1月5日实施）

（16）《福建省港口条例》（福建省人民代表大会常务委员会，2008年3月1日实施）

（17）《福建省人民政府突发公共事件总体应急预案》（福建省人民政府，2012年6月15日）
（18）《福建省交通运输厅关于印发福建省水路交通突发事件应急预案的通知》（闽交运安〔2010〕116号）
（19）《福建省交通运输厅办公室关于进一步规范交通运输突发事件信息报送的通知》（闽交办安〔2012〕35号，2012年9月28日印发）
（20）《福建省交通运输厅关于印发福建省交通运输行业突发事件信息报告和处理办法的通知》（闽交运〔2010〕74号，2010年10月13日实施）
（22）《福建省港口危险货物安全管理办法(试行)》（福建省交通运输厅，2013年）
（23）《泉州市人民政府突发公共事件总体应急预案》（泉政办〔2015〕133号）
1.2.2  有关标准及规范
危险化学品安全管理条例
（1）《危险货物品名表》（GB12268-2012）
（2）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）
（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）

（4）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）

（5）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）

（6）《石油库设计规范》GB50074-2014（2014年已修改，自2015年5月1日执行)

（7）《港口设施维护技术规范》JTS 310-2013 

（8）《国际危险货物运输规则》（国际海事组织）

1.3 适用范围
凡在泉州港口管理局所辖各港区及水域进行港口装卸、包装、过驳、储存危险货物或者对危险货物集装箱进行拆装箱等作业过程中，发生可能危及社会公共利益的危险货物事故，包括运载或储存危险货物的设备、设施（船舶、储油罐、油品码头）遭到恐怖分子破坏而导致的危险货物泄漏、爆炸等均适用本预案。
1.4 事故定义与事故等级划分
1.4.1 事故定义
港口危险货物：是指列入国家标准GB12268“危险货物品名表”和国际海事组织制定的“国际危险货物运输规则”，具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性、污染危害性等特性，在水路运输、港口装卸和储存等过程中，容易造成人身伤亡和财产毁损而需要特别防护的货物。

港口危险货物事故：系指危险货物在港口装卸、过驳、储存、包装作业时，发生造成或者可能造成人员伤亡财产损失，影响和威胁社会秩序和公共安全，需要政府立即采取应对措施加以妥善处理的紧急事件。根据其性质、演变过程和发生机理，可分为火灾、爆炸、中毒事故及危险货物泄漏事故4类。

1.4.2 事故分级
港口危险货物事故按可能造成的伤亡人数多少、直接经济损失的大小和影响范围可分为四级：I级（特别重大）、II级（重大）、Ⅲ级（较大）、IV级（一般），港口危险货物事故分级标准见表1-1。

表1-1  港口危险货物事故分级标准

	事故等级
	港口危险货物事故的危害程度

	Ⅰ级

（特别重大）
	造成30人以上死亡（含失踪），或100人以上重伤（中毒）或1亿元以上直接经济损失的，或需要紧急转移安置10万人以上的事故。

	Ⅱ级

（重大）
	造成10人以上、30人以下死亡（含失踪），或50人以上、100人以下重伤（中毒），或直接经济损失5000万元以上、1亿元以下的，或需要紧急转移安置5万人以上、10万人以下的事故。

	Ⅲ级

（较大）
	造成3人以上、10人以下死亡（含失踪），或10人以上、50人以下重伤（中毒），或直接经济损失1000万元以上、5000万元以下的事故。

	Ⅳ级

（一般）
	造成3人以下死亡（含失踪）或10人以下重伤（中毒），经济损失500万元以上、1000万元以下的事故。


注：所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
1.5应急工作原则
（1）以人为本，安全第一
把保障人民群众的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少港口危险货物事故造成的人员伤亡作为应急首要任务。同时加强应急救援人员自身的安全防护。
（2）统一领导，分级负责
在港口企业所在地的设区市委市政府总值班室的统一组织、协调下，建立、健全港口危险货物应急处置联动机制，泉州港口管理局和各港口企业依法分级建立应急预案，根据应急响应级别，按照不同的职责，分别启动预案，形成统一高效的应急处置工作体系。
（3）整合资源，协同应对
整合港口企业现有应急资源，充分利用社会应急资源，发挥政府各部门和社会公众的应急支持作用，建立健全应急处置的联动协调机制，明确各方责任，形成统一指挥、功能齐全、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理体制。
（4）科学决策，快速高效
加强港口危险货物事故预警和应急技术的研究，建立应急咨询专家组，充分发挥专家和专业人员的作用，提高应对事故灾害的科学决策和技术指挥能力；加强应急处置队伍建设，提高港口企业自救、互救和处置港口危险货物事故的综合能力，形成快速的应急反应机制。
（5）预防为主，平战结合
贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持应急与预防相结合，常态与非常态相结合，建立和完善监测、预测和预警体系，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、预案演练等工作，提高港口危险货物事故的应急处置能力。
2 组织指挥体系与职责
2.1 应急组织体系
在市委、市政府的领导下，泉州港口管理局属港口突发事件主管机关，应承担组织协调港口危险货物事故应急救援的职责。由于港口危险货物事故应急处置同时涉及到事发地海事管理部门，因此泉州港口管理局在组织港口危险货物事故应急救援时应注意和港口所在地海事管理部门配合及协调，如果是运载危险货物的船舶在进港海域附近（未停靠码头）发生危险货物事故，则应急处置与救援工作的组织协调应由泉州市海上溢油应急指挥部负责。如果是由于恐怖活动造成的危险货物事故，应急处置与救援工作应该由当地公安部门为主，泉州港口管理局及口岸相关部门配合。
泉州市港口危险货物事故应急救援组织体系如下图示：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2.2 港口危险货物事故应急领导小组
2.2.1 港口危险货物事故应急领导小组的组成
组长：分管安全生产的副市长
副组长：泉州港口管理局局长、市安监局局长、市公安局局长、泉州海事局局长、市交通运输委主任、市海洋与渔业局局长
成员单位：市商务局、市公安局(110)、市民政局、市市政公用事业局、市交通运输委、市海洋渔业局、市卫计委、市环保局、市安监局、市质监局，市应急办、市口岸办、市政府新闻办，市消防支队(119)、泉州海事局、市气象局、泉州港口管理局，事发地县（市、区）人民政府、港口企业、通信及供电单位。
2.2.2 应急领导小组及其成员职责
	应急领导小组职责

	（1）负责组织港口危险货物事故应急预案的制订、发布和实施。

（2）落实应急工作经费，落实实施本预案所必要的应急资源配置。

（3）监督基层应急预案的实施，检查、督促其应急资源的配置。

（4）确定事故状态下应急反应行动指挥人员及其职责。

（5）港口危险货物事故信息的上报工作。

（6）负责本预案的修订和完善。

（7）组织演习。

	应急领导小组成员职责

	岗  位
	职   责

	组  长
	（1）全面指挥协调港口危险货物事故应急处置工作，审查批准港口危险货物事故应急预案。

（2）当发生较大以上事故时，宣布港口危险货物事故应急预案的启动和结束。担负较大事故应急处置及重大事故以上先行处置工作行动的最高指挥，批准重大应急处置决策。

（3）负责召开应急工作会议，分析解决应急工作中的问题，提出应急工作的指示和要求。

（4）授权对外发布事故信息，审查对外发布的事故信息。

	副组长
	（1）协助应急领导小组组长开展事故应急相关工作，当组长不在岗位时履行组长职责。

（2）组织日常应急工作准备，检查评估预案执行情况。

（3）根据应急领导小组组长指示完成其它相关任务。

（4）组织港口危险货物事故应急演习。

	事故

应急领导小组其他成员


	市商务局
	根据指挥部要求，组织生产、配送、调拨、监管、征用各类应急物资。

	
	市公安局
	接到事故报警后，迅速通报港口危险货物事故应急领导小组办公室；负责组织事故可能危及区域内的人员疏散撤离，对撤离区域进行治安管理；负责事故现场区域周边道路的交通管制工作，禁止无关车辆进入危险区域，保障救援道路的畅通；负责事故现场扑灭火灾，控制易燃、易爆、有毒物质泄漏和有关容器的冷却；事故得到控制后负责洗消工作；负责组织伤员的搜救；参与事故的调查处理。

接受事故现场指挥部指挥长临时委派的任务。

	
	市民政局
	组织调配自然灾害受灾人员救助生活物资保障，妥善转移安置灾民和做好灾民生活救助。
接受事故现场指挥部指挥长临时委派的任务。

	
	市市政公用事业局
	负责制定燃气事故灾害应急预案并组织实施。

接受事故现场指挥部指挥长临时委派的任务。

	
	市交通运输委
	指定抢险运输单位，负责监督抢险车辆的保养，驾驶人员的培训；负责配合做好事故现场危险货物的转移、抢险物质和抢险人员的运送。

接受事故现场指挥部指挥长临时委派的任务。

	
	市海洋渔业局
	对危险货物事故造成的海洋环境污染和生态破坏状况进行监测、评估，制定海洋环境污染治理和生态修复措施；负责向市应急办提供危险货物事故造成海洋环境污染的相关信息。

接受事故现场指挥部指挥长临时委派的任务。

	
	市卫计委
	确定港口危险货物事故受伤人员专业救治定点医院，培训相应医护人员；指导定点医院储备相应的急救设备、器材和药品；负责事故现场调配医护人员、医疗器材、急救药品，组织现场医疗救护、伤员转送和医院救治；负责经医疗救治的伤亡人员情况统计。

接受事故现场指挥部指挥长临时委派的任务。

	
	市环保局
	负责及时测定事故现场环境要素（水、气）的环境质量状况；对可能存在较长时间环境影响的区域提出控制措施建议，并进行监测；指导现场遗留物质对环境造成污染的处置工作。

接受事故现场指挥部指挥长临时委派的任务。

	
	市安监局
	负责建立危险化学品事故应急救援专家组，组织专家开展应急救援咨询服务工作；组织开展港口危险货物事故调查处理。

接受事故现场指挥部指挥长临时委派的任务。

	
	市质监局
	提出事故现场压力容器、压力管道等特种设备的处置方案；参与特种设备相关的危险化学品事故的调查处理。

接受事故现场指挥部指挥长临时委派的任务。

	
	市应急办、市口岸办
	协助分管领导协调各成员单位开展抢险救援工作；及时向省政府和市委、市政府报告事故和抢险救援进展情况；落实省政府和市委、市政府领导同志关于事故抢险救援的批示和指示。

	
	市政府新闻办
	负责事故新闻发布，组织新闻单位客观报道事故及救援过程。

接受事故现场指挥部指挥长临时委派的任务。

	
	市消防支队
	负责事故现场扑灭火灾，控制易燃、易爆、有毒物质泄漏和有关容器的冷却；事故得到控制后负责洗消工作；负责组织伤员的搜救；参与事故的调查处理。

接受事故现场指挥部指挥长临时委派的任务。

	
	泉州海事局
	负责水下打捞救援的组织，通航水域清污的组织实施；负责事故现场船舶疏散等

接受事故现场指挥部指挥长临时委派的任务。

	
	市气象局
	负责提供事件发生地及其周边地区的气象预报服务，并为事故现场提供风向、风速、温度、气压、湿度、雨量等气象资料。必要时，在事故现场进行加密可移动气象监测，提供现场气象预报服务信息。

接受事故现场指挥部指挥长临时委派的任务。

	
	泉州港口管理局
	加挂港口危险货物事故应急领导小组办公室牌，负责港口危险货物事故应急领导小组的日常工作；督促、指导各港口企业制定危险货物事故应急预案；组织协调全港口危险货物事故应急救援模拟演练；应急预案启动后，负责通知港口危险货物事故应急救援指挥部成员单位立即赶赴事故现场；组织事故发生地及周边港口企业先行启动企业应急预案；配合市政府进行船舶的征用工作；及时评估事故危害程度和范围，预测发展趋势，评估疏散人群和船舶的必要性和疏散范围；判断港口危险货物事故等级，查找事故原因，组织监测、监控事态发展，从港口专业角度提出控制和应对危险货物事故的措施。

接受事故现场指挥部指挥长临时委派的任务。

	
	事发地县（市、区）应急办
	负责成立本地港口危险货物事故应急领导小组，明确各成员单位职责，负责较大等级港口危险品事故的应急指挥及重大等级以上事故的先行处置工作。

接受事故现场指挥部指挥长临时委派的任务。

	
	事故发生地港口企业
	制定本单位应急救援预案并组织演练，储备必要的应急救援物资，在发生险情时，服从指挥部的调度，迅速安排救助船舶和操作人员赶赴现场，提供码头泊位、装卸设施、抢险机械及有关物资等，全力参与救援。
接受事故现场指挥部指挥长临时委派的任务。

	
	通信及供电单位
	保障应急救援所需的通信联络畅通，保证应急救援所需的电力供应和紧急切换。
接受事故现场指挥部指挥长临时委派的任务。


2.3 危险货物事故应急领导小组办公室
港口危险货物事故应急领导小组办公室（以下简称港口危货应急办）设在泉州港口管理局，负责泉州港口危货应急领导小组的日常工作，办公室电话：0595-22506825

港口危货应急办主任由泉州港口管理局领导担任，成员由泉州港口管理局相关科室和下属单位抽调人员组成。

港口危货应急办的具体任务为：
负责组织港口危险货物事故应急预案的制订、发布和实施。
落实应急工作经费，落实实施本预案所必要的应急资源配置。
监督各港口企业应急预案的实施，检查、督促其应急资源的配置。
港口危险货物事故信息的上报工作。
负责本预案的维护和修订。
组织演练。
负责港口危险货物事故应急值班，负责接警、警情跟踪和通报、事故先期处置的安排和协调。
港口危货应急办成员分工职责如下表所示：
港口危货应急领导小组办公室成员职责
	岗位
	职   责

	主任
	（1）检查、督促本预案日常基础工作的落实。
（2）发生事故警情时，判断事故发展态势，向港口危货应急领导小组组长或副组长报告，提出应急响应等级建议。
（3）传达港口危货应急领导小组应急响应启动指令，通知应急指挥部成员集结，进入指挥岗位。
（4）根据事故具体情况，可向港口危货应急领导小组提出增补有关部门人员进入应急指挥部的建议。
（5）动态掌握事故现场相关信息，向总指挥或副总指挥提供救援进展情况报告。

（6）事故应急救援期间，负责指挥部与各成员单位、应急救援机构、事故企业和上级应急指挥之间的通信联络。

（7）建立各应急处置工作组之间的信息沟通渠道，随时通报事件进展，协调相互行动。

	副主任
	（1）负责泉州市港口危险货物事故应急预案管理，负责组织本预案的修订和完善，检查督促预案基础工作的落实情况。
（2）指导应对港口危险货物事故的演练和教育培训，督促应急保障体系建设。
（3）监督基层应急预案的制定和实施，检查、督促其应急资源的配置。
（4）协助并完成港口危货应急办主任交办的工作，在主任外出时承担主任职责。

（5）组织港口危货事故处置过程记录，应急状态结束后组织编写总结报告。

（6）组织港口危险货物事故调查。

	成员
	
	（1）落实全天24小时应急电话守听，处理往来电话、传真等。

（2）接受警情通报、记录并及时准确地向应急办公室主任或副主任报告情况。

（3）负责与市府办、市台办等相关外部单位的联络。

（4）定期发布航道通告，加强巡查，协调航标管理部门及时发布航标动态。（5）参与险情处置。
（6）监督港口企业应急预案的实施，检查、督促其应急资源的配置。

（7）在主任或副主任的具体安排下开展日常应急管理工作。
具体职责在港口各部门岗位职责中给予细化。


2.4 应急指挥机构
本预案应急指挥机构为泉州市港口危险货物事故应急指挥部。港口危险货物事故应急指挥部为非常设机构，于事故应急响应启动时开设。
2.4.1 港口危险货物事故应急指挥部的组成
港口危险货物事故应急指挥部（以下简称应急指挥部）在港口危险货物事故应急响应中，承担指挥应急救援组织按本预案开展应急行动的职责，应急指挥部成员单位的联系方式见附件5表5-1。
为合理分配和使用应急资源，港口应急指挥部根据不同事故级别由不同的成员组成，一般（Ⅳ级）事故由港口危货应急领导小组副组长（港口管理局局长）负责指挥；较大（Ⅲ级）等级事故由港口危货应急领导小组组长（分管安全生产副市长）负责指挥；重大（Ⅱ级）、特别重大（Ⅰ级）等级事故，由市级或省交通运输厅等市级以上相应成立的指挥部负责指挥。
如事故发生时，指挥长不在事故现场附近，不能立即行使指挥权，应通过电话指定现场附近1名负责人代行指挥权，直至指挥长到达现场。
不同应急响应等级下应急指挥部成员构成如下表所示： 

不同响应级别下港口危险货物事故应急指挥部成员构成
	  应急等级

指挥人员
	I级
	II级
	III级
	IV级

	指挥长
	由市级或市级以上相应成立的指挥部负责指挥。
	由市级或市级以上相应成立的指挥部负责指挥。
	港口危货应急领导小组组长
	泉州港口管理局局长

	现场指挥
	根据事故类型由指挥长指定专人负责
	根据事故类型由指挥长指定专人负责
	根据事故类型由指挥长指定专人负责
	泉州港口管理局分管领导

	危险源控制组
	由市公安消防支队负责。由市消防支队、泉州海事局、市质监局、市环保局、企业义务消防队和有关专家组成。
	由市消防支队负责。由市消防支队、泉州海事局、市质监局、市环保局、企业义务消防队和有关专家组成。
	辖区消防大队负责。由辖区公安消防大队、事发地海事局、企业义务消防队和有关专家组成。
	根据实际情况组织本单位人员成立各应急处置小组。

	伤员抢救组
	由市卫计委负责。由市卫计委、市急救指挥中心、市疾病预防控制中心和指定医院组成
	由市卫计委负责。由市卫计委、市医疗急救中心、疾病预防控制中心和指定医院组成。
	由市卫计委、市医疗急救中心、疾病预防控制中心和指定医院组成。市卫计委负责指导和增援。
	

	警戒、疏散隔离组
	由市公安局负责。由市公安局、事故单位和泉州海事局、市海洋渔业局组成。泉州海事局负责水上的交通管制工作。
	由市公安局负责。由市公安局、事故单位和泉州海事局、市海洋渔业局组成。泉州海事局负责水上的交通管制工作。
	由市公安分局负责。由市公安分局、事故单位安全保卫人员和事发地海事局组成。海事局负责水上的交通管制工作。
	

	物质供应组
	由市商务局负责。由市商务局、市交通运输委、市民政局等部门及事发当地区政府组成。
	由市商务局负责。由市商务局、市民政局、市交通运输委等部门及事发当地区政府组成。
	由市商务局负责。由市商务局、市民政局、市交通运输委等部门及事发当地区政府组成。
	

	安全评估调查组
	由市安监局负责。由市安监局、泉州港口管理局、市环保局、市消防支队组成。
	由市安监局负责。由市安监局、泉州港口管理局、市环保局、市消防支队组成。
	由市安监局负责。由市安监局、泉州港口管理局、市环保局组成。
	

	专家咨询组
	由市安监局负责。由市安监局、泉州港口管理局、市消防支队、市质监局、泉州海事局派出人员组成。
	由市安监局负责。由市安监局、泉州港口管理局、市消防支队、市质监局、泉州海事局派出人员组成。
	——
	

	信息综合处理组
	由市政府新闻办负责。
	由市政府新闻办负责。
	由市政府新闻办负责。
	


2.4.2港口危险货物事故应急指挥部岗位职责

	    应急指挥部岗位职责

	岗 位
	职   责

	指挥部
	（1）根据港口危险货物事故警情，按预案规定程序启动应急响应。

（2）立即对港口危险货物事故进行分析、评估，部署港口危险货物事故救援工作，根据需要指挥和协调相关专业应急救援机构的救助行动。

（3）通知应急指挥部成员迅速抵达事故现场，调集应急资源，确保应急保障，协调各成员单位实施救援。

（4）对应急救援各项重大行动的实施，主动向市委市政府总值班室报告，并根据其指令实施相应的应急行动。

	指挥长
	（1）向市应急委报告港口危险货物事故警情，通报各有关部门。

（2）根据警情按预案规定的程序启动应急响应，必要时召开港口危险货物事故应急处置紧急会议，分析、判断事故应急处置中的主要问题，部署应急处置的方案、策略和要求。
（3）全面负责指挥港口危险货物事故应急行动，负责应急队伍、应急物资的调动，协调横向和纵向应急力量。
（4）根据专家意见对现场指挥提供应急技术指导和支持。
（5）根据事故现场实际情况，及时评估事故危害程度和范围，预测发展趋势，必要时，启动上一级应急响应或报请市委市政府总值班室启动上级预案。
（6）如上级预案启动，根据上级指挥中心指令，完成相应的应急任务。
（7）指定新闻发言人，审查对外发布的事故信息，授权其对外发布新闻。

	现场指挥
	（1）负责指挥港口危险货物事故现场应急救援行动。

（2）根据事故灾情和指挥长指令，制定并实施具体应急行动方案，组织、指挥、协调参与现场救援的各应急救援组和专业应急单位的应急行动，迅速控制或切断事故链，把损失降到最低限度。
（3）及时掌握和报告重要情况，向指挥长请示紧急事项（如：应急人员、物资的增援、人员救助、通航管制等），汇报现场人员伤亡、财产损失及抢险救援工作进展情况。
（4）划定事故现场的警戒范围，实施必要的交通管制及其它强制性措施。
（5）组织治安、交通保障，做好人员疏散和安置工作，转移、撤离、疏散可能受到事故危害的人员和重要财产，最大限度地减少人员伤亡，降低财产损失。
（6）当事故现场得到控制，警情消除，现场应急行动结束时，向指挥长提出应急救援终止的建议，经批准后组织各应急救援组有序的撤回。

（7）应急结束后，组织有关人员做好调查、善后工作，防止出现次生、衍生事故，尽快恢复正常秩序。

	危险源控制组
	（1）负责在紧急状态下的现场抢险作业，采取防止事故扩大或有毒、有害物质扩散的措施，及时控制危险源，切断事故链，并尽可能保护现场。 

（2）负责现场灭火、设备容器的冷却及事故后对被污染区域的洗消和被污染水域的清污工作。
（3）负责在受事故影响区域组织搜寻、救护及转移伤员。
（4）负责组织事故发生企业及其附近港口企业自救和互救。 

	伤员抢救组
	负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院治疗。

	警戒、疏散隔离组
	（1）负责对事故现场及其周围受影响的人员进行防护指导、负责人员疏运及重要物质转移等工作。
（2）负责在事故现场及受事故影响区域建立警戒、隔离区域，保障救援道路畅通，维护疏散过程的治安等。 

（3）负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻。
（4）负责事故现场附近的船舶、渔船的疏散。
（5）在应急反应时，根据现场指挥指令，组织引导受事故威胁的船舶快速离开码头、危险区域。

	物质供应组
	（1）负责组织抢险物质的供应，组织车辆运送抢险物质。
（2）根据危险货物的性质组织专用的防护用品及专用工具等。
（3）负责事故救援人员的后勤补给工作，提供事故救援人员的食品、饮料等物质补给。

	安全评估调查组
	（1）检查、督促应急救援时各应急组工作任务落实情况，保证其应急反应效能的正常发挥，泉州港口管理局负责本预案实施过程的监察工作。
（2）负责事故原因调查分析、事故处理和损失评估等，督促事故责任单位及时妥善处理善后工作。
（3）负责对大气、水体、土壤等进行环境即时监测，确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，组织相关环境技术部门对事故造成的环境影响进行评估，制订环境修复措施建议。
（4）对事故现场有关标本、记录和证据材料采取保全措施。

（5）负责应急救援行动的记录工作，包括应急通信记录、应急人员进出事故危险区记录、向有关部门递交报告记录以及应急行动过程记录。

	信息综合处理组
	（1）负责跟踪事故发展动态，及时对外发布新闻信息。

（2）负责起草关于事故的公告、通报、简报等文件材料，组织、协调、审核新闻媒体的采访报道等。

	专家咨询组
	（1）应急救援时，直接参加应急指挥部工作，根据事故现场实时情况向应急指挥长提供应急救援决策的技术支持。

（2）负责在应急救援时，向应急指挥部提供有关安全、环保方面的法律法规及有关信息咨询。


3预警和预防机制
在某些特定情况下，预计危险货物港口作业存在较大事故风险时，需要采取预警措施，以预防或减轻潜在事故后果。预警措施一经确定，必须严格执行。

3.1 预警程序启动条件

当发生以下情况时需要采取预警措施：

（1）接引事故中损坏的危险货物船舶进港或接卸其所载运的危险货物时。

（2）泉州市气象部门发布Ⅳ级及以上气象灾害预警信息，可能威胁港口安全运行和危险货物作业，影响港口正常生产时。

（3）其它容易发生港口危险货物事故、需要特别防护的情况。

3.2 预警预防行动

	步骤
	执行部门/人
	行   动
	要   求

	1
	港口经营人
	当本企业出现符合“预警程序启动条件”的情况时，应如实向泉州港口管理局危货应急办报告。
	至少提前24小时报告。

	2
	泉州港危货应急办
	接到企业报告后，评估潜在危险，填写接警记录表，详见附件4。 
	在评估的基础上，提出应对可能发生的事故所需的应急资源品类和数量等信息。

	
	
	根据评估结果部署具体预防措施。
	密切注意现场事态发展。

	
	
	安排人员到现场督促落实以下事项：

要求作业单位自备应急资源处于待命状态，有关操作人员穿防护服待命，禁止无关人员、车辆、船舶在附近逗留，开展现场安全知识宣传，告知附近有关单位作好应急准备。
	待命的应急资源与潜在危险评估结果相对应。

	
	
	督促企业及相关机构做好应急物资、车辆和医疗救护器材准备。
	根据已掌握的应急资源分布情况就近调度，保证效率。

	
	
	告知作业点附近消防、海事、医疗急救等专业机构该项作业的潜在危险，协调其作好应急准备。必要时协调消拖两用船现场监护。 
	主动联系，协调到位，务求步调一致。

	
	
	如出现意外紧急情况，立即按程序启动或报请启动相应级别的应急响应。
	保持警惕，作好充分应急准备。

	
	
	根据事态的发展情况，泉州危货应急办应适时解除预警。
	根据预警监测追踪信息，确认预警涉及的危险货物突发事件事态减轻或危险已经消除。


4 应急响应

4.1应急响应等级划分

按港口危险货物事故的可控性、危害程度和影响范围，将应急响应等级分为一般（Ⅳ）、较大（Ⅲ）、重大 （Ⅱ）、特别重大（Ⅰ）四级。如发生港口设施保安事件，则按《中华人民共和国港口设施保安规则》规定相应的等级执行。

4.1.1一般（Ⅳ）事故应急响应

系指利用企业自身应急资源能有效控制和处理的事故类型。包括发生造成3人以下死亡（含失踪）或10人以下重伤（中毒）的事故（注：所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数，下同)；发生小范围中毒事故（未出现人员昏迷）、油污泄漏造成小范围海域污染、危险货物（易燃易爆气体、油类、有毒、有害或易爆的危险化学品）轻微泄漏事故等。

4.1.2较大（Ⅲ）事故应急响应


系指事故虽在企业可控范围内，但有扩大的危险。包括发生造成3人以上、10人以下死亡（含失踪），或10人以上、50人以下重伤（中毒）的事故；发生港口装卸设备设施、输送管线、废弃物处理装置发生火灾事故、危险货物（易燃易爆气体、油类、有毒、有害或易爆的危险化学品）大量泄漏事故（泄漏物料未超出本企业范围）、油污泄漏造成附近海域污染事故（污染面积未超出本码头池范围）等。

4.1.3重大 （Ⅱ）事故应急响应

系指事故超出企业应急能力，需要附近的专业应急力量救援。包括发生造成10人以上、30人以下死亡（含失踪），或50人以上、100人以下重伤（中毒 的事故；或发生易燃易爆气体、油类、危险化学品储存设施（库房、储罐、堆场）的燃烧、爆炸事故、有毒、有害物料或气体大面积泄漏（泄漏所造成的影响超出本企业范围）、油污或有毒、有害物质泄漏污染较大面积海域、港口危险货物集装箱发生火灾、爆炸、中毒等综合性事故。

4.1.4  特别重大（Ⅰ）事故应急响应

系指事故严重程度超出邻近救援力量的控制能力，殃及附近企业和居民，发生或有可能发生大范围连锁事故，需要上级应急指挥中心调动事发地以外的救援力量予以扑救。包括发生易燃易爆气体、油类、危险化学品大范围燃烧爆炸事故、大量毒物泄漏造成30人以上死亡（含失踪），或100人以上重伤（中毒）的事故。

4.2应急处置基本任务

港口危险货物事故应急救援的基本任务可概括为以下三方面：

（1）抢救受危害人员，指导群众防护和撤离危险区，维护救援现场秩序，划分并实施危险区隔离。

（2）控制危害源，对事故危害进行分析。

（3）排除现场灾患，消除危害后果。

4.3 应急处置原则

（1）以人为本原则。应急救援的首要任务是不惜一切代价，维护人员生命安全。把保障人民群众的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少港口危险货物造成的人员伤亡作为应急工作的出发点和落脚点。事故发生后，应当首先保护人民群众迅速撤离现场，转移到安全地点，并全力抢救受伤人员，寻找失踪人员，同时切实加强应急救援人员的安全防护。

（2）充分准备、快速反应原则。针对可能发生的危险货物事故，做好充分的准备。一旦发生港口危险货物事故，港口企业应首先做出应急反应，向港口危货应急办报警，并迅速按本企业港口危险货物事故应急预案在事故现场先行开展应急处置，尽最大可能控制事态发展；港口危货应急办接报后，应迅速按本预案启动应急机制，集结港口应急指挥部成员，调动相关专业应急力量，开展应急救援行动。

（3）分级负责、协同作战原则。港口危货应急办应切实做好本预案的日常基础工作，督导从事危险货物港口作业的企业依法编制危险货物事故应急预案，落实应急职责，配置应急资源，开展应急培训和演练，建立企业间的应急联动机制。地方政府、有关部门和危险货物单位及各港口企业应按照各自的职责分工实行分级负责、各尽其能、各司其职，做到协调有序、资源共享、快速反应，以确保事故发生时，能及时、迅速、有效地做出应急响应。

（4）安全施救、科学施救的原则。应急救援应确保应急救援人员的安全（包括发生事故企业的先期处置时）和现场处置工作科学有效。

4.4 应急处置

应急处置程序由应急主程序、分类应急程序和应急子程序三大模块组成。

应急主程序为整个应急处置程序的主框架程序，包括事故发生后的初始响应和各种不同事故类型应急响应的公共程序部分，称之为应急报告和应急基本程序。发生港口危险货物事故后应首先执行这部分程序。

本预案根据对泉州港港口危险货物作业品种和储量进行调研，并对将来可能增加的品种进行预测的结果，将通常情况下本港口可能发生的事故归纳为9类，并针对这9类港口危险货物事故的不同特点分别制定了应急处置程序，称之为分类应急程序。这部分程序由应急指挥人员根据事故现场的实际情况选择执行。

应急子程序为在各种类型事故应急处置中均有可能用到的带共性的辅助程序，如人员、船舶紧急撤离、人员防护、伤员救护、污染物清除等等，这类程序亦由应急指挥人员根据事故现场实际情况选择执行。

应急处置程序的执行流程如下图所示：


4.4.1 应急报告及应急基本程序

4.4.1.1 应急报告及应急基本程序要点

(1)发生港口危险货物事故时，如明确发生较大以上标准的突发事件，必须在15分钟内速报市委市政府总值班室和主管部门。如死伤人数和灾情不明，可先电话首报突发事件类型、时间、地点；有关情况待核实后，并在30分钟内及时书面报送。

    (2)港口危货应急办迅速做出判断，分级、分类紧急处置事故警报信息。

(3)港口危货应急办应尽快派人赶到现场充分了解情况，评估事故可控程度，确定事故等级，报请危货应急领导小组按本预案启动应急机制，做出相应响应，并及时通报各有关部门，并实时填写应急记录表，详见附件4。

(4)督导基层应急预案的正确实施，组织企业自救或互救，及时派出应急指挥人员到现场或现场附近有利位置指挥和协调应急行动。

(5)组织疏散事故影响范围内民众，开展现场警戒工作。

(6)组织开展灭火、堵漏、伤亡人员救援和现场危险品清污工作。

(7)实时充分掌握现场情况，评估事故发展趋势及其后果，必要时提高响应等级。

(8)各救援队伍要将现场事态的发展及处置行动进展情况及时报告指挥部。指挥部根据事态的发展及时调整处置方案。

(9)必要时开展新闻发布工作。

(10)开展调查、取证工作并全程记录，及时向上级报告处置进展。

(11)适时决定应急行动的暂停和终止。
4.4.1.2 应急报告及应急基本程序响应计划

4.4.1.2.1 接警及应急报告

	执行部门/人
	行    动
	要  求

	接警人员
	确认并通报港口危货应急办，如果有火灾、爆炸或人员伤亡情况，要通报119和120。 
	视警情紧急程度处置，与港口危货应急办持续保持联系。

	港口危货应急办
	确认事故发生单位是否已报警。督促事故发生单位停止作业，按照该企业的事故应急救援预案，采取有效措施，控制事态进一步恶化。并报告港口危货应急办主任。
	行动迅速并作好记录，记录表格式见附录4 

	港口危货应急办主任
	接到事故报告后要立即评估事故现场信息，对事故应急等级做出判断，无法准确判断等级时，先按较大等级上报。
	密切注意事故发展趋势，如事故有可能升级及时上报事故应急领导小组组长并通报相关单位做好相应应急准备。

	
	如判断为一般事故（IV级），传达指挥长应急响应启动的指令，并值守应急电话，随时了解事故现场实时信息。
	

	
	如判断为较大事故（Ⅲ级），报告港口危险货物应急指挥长，通知相关人员到指定地点集结。同时，迅速报告市委市政府总值班室，并报告福建省交通运输厅（事发1个小时内报告事件发生及先期处置情况）。
	如上级预案启动，随时听取并传达上级指挥部指令。

	
	如判断为重大事故及以上（Ⅱ级以上），迅速报告市委市政府总值班室，并报告福建省交通运输厅（事发1个小时内报告事件发生及先期处置情况）。
	


4.4.1.2.2 应急基本程序响应计划

（1）Ⅰ、Ⅱ级事故应急响应

	指挥部的行动

	执行部门/人
	行    动
	要  求

	指挥长
	接到事故报告后下达启动相应级别应急响应命令，迅速启动应急指挥部工作，必要时召开应急处置紧急会议，领导应急指挥部按照预案开展应急行动。
	1.迅速召集各应急工作组负责人，做好初步部署；

2.需要召开紧急会议时应明确报到时间和地点；

3.会议不超过15分钟；

4.会议内容主要是：通报事件情况，明确工作任务，判断所需应急资源等。

	应急指挥部成员
	接到警情通知后，应采取最迅速的方式及时赶到指挥长指定的集结地点，并通知本工作组应急行动人员快速跟进，根据指挥长的指令开展应急行动。
	按2.4.2节中应急指挥部成员的分工职责开展工作。

	港口危货应急办
	将事故报告市委市政府总值班室，通报区（功能区）应急指挥中心、应急指挥部成员单位和专业应急组织，并报告福建省交通运输厅和省港航管理局。
	由港口危货应急办主任指定一名成员负责与上级和相关部门、区（功能区）的通信联络。报告和通报均要做好记录。

	
	了解现场应急力量到达情况，提出应急策略的建议，协助指挥长协调应急行动。
	通报信息准确、及时，做好记录，保证指挥长随时了解事故现场实时情况。

	指挥长
	评估现场状况，指派现场指挥在确保自身安全的情况下到现场或现场附近有利位置开展应急处置的指挥工作。
	确信现场指挥进入事故现场或现场附近是必要的，并在采取充分防护措施的情况下能保证安全。

	物质供应组
	根据指挥部的指令，组织应急资源供应及运送。负责事故救援人员的后勤补给工作，提供事故救援人员的食品、饮料等物质补给。
	做好应急人员的后勤保障工作。

	现场应急行动

	执行部门/人
	行    动
	要  求

	现场指挥
	接到指挥长派往现场的指令后携防爆对讲机等防爆通讯工具到达现场或现场附近有利位置开展应急指挥。
	根据本预案“人员防护子程序”采取有效防护措施，行动过程与指挥长保持联系，重大决定要先向指挥长汇报。

	专家咨询组
	了解危险货物品类、性质，事故发展态势，研究消除危害的处置对策，并将结果报告指挥长。
	必须在充分了解危险货物品类、性质和现场实时情况的基础上做出判断和评估。

	安全评估调查组
	对大气、水体、土壤等进行环境即时监测，确定危险物质成分及浓度，确定事故影响范围，为指挥长提供人员疏散决策依据；对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复处置措施，并将结果报告指挥长。利用各种设备、器材，在专家咨询组的协调配合下，开展现场监测，为指挥部提供决策参考信息；现场保全证据，为事故原因分析和事故后续处理提供依据；记录救援行动过程，为救援行动评价提供原始记录。
	必须在充分了解危险货物品类、性质和现场情况的基础上做出判断和评估。

	现场指挥
	判断是否有必要采取现场警戒措施并疏散事故影响范围内的船舶和民众，如有必要，则报请指挥长决定，并根据安全评估调查组评估的警戒和撤离范围，指令警戒疏散隔离组执行警戒和疏散任务。
	

	警戒疏散隔离组
	根据现场指挥指令，组织疏散撤离，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻。
	

	现场指挥，各应急工作组
	执行人员、船舶疏散子程序。
	必要时。

	
	根据不同事故类型，执行“港口危险货物事故分类应急程序”。
	

	应急行动结束

	执行部门/人
	行    动
	要  求

	指挥长
	当事故危害基本被控制住后，经市突发事件应急委员会批准后，宣布应急中止，执行“现场恢复及处理措施”。
	掌握现场情况准确、及时。

	
	指定新闻发言人，把握新闻发布的准确度。
	实事求是，有利于事故处理。

	信息综合处理组
	组织起草新闻通稿，负责对外新闻发布。
	


（2）Ⅲ级事故应急响应
	指挥部的行动

	执行部门/人
	行    动
	要  求

	指挥长
	接到事故报告后下达启动Ⅲ级事故应急响应命令，迅速启动应急指挥部工作，必要时召开应急处置紧急会议，领导应急指挥部按照预案开展应急工作。
	1. 参照本预案2.4节中港口应急指挥部的组成及职责迅速召集相关人员，做好初步部署。

2.需要召开紧急会议时应明确报到时间和地点。

3.会议不超过10分钟。

4.会议内容主要是：通报事件情况，明确工作任务，判断所需应急资源等。

	应急指挥部成员
	接到事故警报后，应采取最迅速的方式及时赶到指挥长指定的集结地点，并通知本部门应急行动人员快速跟进，根据指挥长的指令开展应急行动。
	按2.4节中应急指挥部成员的分工职责开展工作。

	应急指挥部
	了解现场应急力量到达情况，确定应急策略，协调应急行动。
	互通信息准确、及时，做好记录，保证指挥长随时了解事故现场实时情况

	指挥长
	评估现场形势，指派现场指挥在确保自身安全的情况下到现场或现场附近有利位置开展应急处置的指挥工作。
	采取充分防护措施，保证安全。

	
	不断关注事故发展趋势,当事故超出企业应急能力时,应及时报告港口危货应急领导小组组长,提请启动上一级应急响应。 
	

	物质供应组
	为应急人员提供应急器材、交通工具，根据指挥长的指令，组织应急资源。
	做好应急人员的后勤保障工作。

	现场应急行动

	执行部门/人
	行    动
	要  求

	现场指挥
	接到指挥长派往现场的指令后携防爆对讲机等防爆通讯工具到达现场或现场附近有利位置开展应急指挥。
	根据本预案“人员防护子程序”采取有效防护措施，行动过程与指挥长保持联系，重大决定要先向指挥长汇报。

	各应急工作组
	判断是否有必要采取现场警戒措施并疏散事故影响范围内的船舶和民众，如有必要，则评估警戒和撤离范围并将评估结果报告给指挥长。
	必须在充分了解危险货物品类、性质和现场情况的基础上做出判断和评估。

	
	执行人员、船舶疏散子程序。
	必要时。

	
	根据现场情况，判断事故类型，评估事故发展态势，以及消除危害的处置对策并报告指挥长。
	必须在充分了解危险货物品类、性质和现场实时情况的基础上做出判断和评估。

	
	根据不同事故类型，执行“港口危险货物事故分类应急程序”。
	

	安全评估调查组
	利用各种设备、器材开展取证、调查和记录工作。
	为事故原因分析和事故后续处理搜集证据，为救援行动评价提供原始记录和依据。

	应急行动结束

	执行部门/人
	行    动
	要  求

	指挥长
	当事故危害基本被控制住后，宣布应急中止，执行“现场恢复及处理措施”
	掌握现场情况准确、及时，必要时请示上级。

	
	指定新闻发言人，把握新闻发布的准确度
	实事求是，有利于事故处理。

	信息综合处理组
	起草新闻通稿，负责对外新闻发布
	


（3）Ⅳ级事故应急响应
	应急行动

	执行部门/人
	行    动
	要  求

	指挥长
	接到警情通报后下达启动Ⅳ级事故应急响应命令，领导本指挥部人员按照预案开展应急工作。
	参照本预案2.4节中港口应急指挥部的组成及职责，迅速召集相关人员，做好初步部署。 

	指挥部成员
	接到事故警报后，应采取最迅速的方式及时赶到指挥长指定的地点，根据指挥长的指令开展应急行动。
	

	现场指挥
	携防爆对讲机等防爆通讯工具到达现场或现场附近有利位置开展应急指挥。
	根据本预案“人员防护子程序”采取有效防护措施。 

	指挥部成员
	判断是否有必要采取现场警戒措施并疏散事故影响范围内的船舶和民众。
	必须在充分了解危险货物品类、性质和现场情况的基础上做出判断和评估。

	
	执行人员、船舶疏散子程序。
	必要时。

	
	根据不同事故类型，执行“港口危险货物事故分类应急程序”。
	

	指定人员
	利用各种设备、器材开展取证、调查和记录工作。
	为事故原因分析和事故后续处理搜集证据，为救援行动评价提供原始记录和依据。

	应急行动结束

	执行部门/人
	行    动
	要  求

	指挥长
	当事故危害基本被控制住后，宣布应急中止，执行“现场恢复及处理措施”
	掌握现场情况准确、及时，必要时请示上级。


4.4.1.3港口危险货物事故分类应急程序

4.4.1.3.1港口企业可能发生的事故类型

根据对泉州港港口企业危险货物港口现有作业的品种、数量和储存方式进行调研，并对将来有可能增加的品种进行分析、预测的结果，本预案将本港口企业可能发生的事故类型（包括因恐怖活动造成的港口危险货物事故）归纳为以下9类：

(1)压缩气体和液化气体火灾爆炸、泄漏事故。

(2)易燃液体火灾爆炸、泄漏事故。

(3)易燃固体、自燃物品火灾事故。

(4)遇水放出易燃气体的物质火灾爆炸事故。

(5)氧化剂和有机过氧化物火灾爆炸事故。

(6)毒害品、腐蚀品火灾泄漏事故。

(7)集装箱火灾事故。

(8)中毒事故。

(9)危险化学品烧伤事故。
4.4.1.3.2压缩气体和液化气体火灾爆炸、泄漏事故应急程序

(1) 事故应急要点

①尽量疏散事故影响范围内的可移动压力容器，用水枪冷却固定式的或不能疏散的压力容器，救援人员注意利用地形进行自我保护。

②如果是输气管道泄漏着火，应首先设法找到并关闭气源阀门。

③扑灭火灾。

④堵漏工作准备就绪并且火扑灭后，应立即用堵漏材料堵漏，同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体。

⑤如果堵漏不成功，下次堵漏需要一定时间，则应立即恢复稳定燃烧。无堵漏把握时，严禁灭火。

⑥如果无法堵漏，则控制着火范围，直到燃气燃尽，火势自动熄灭。

⑦应密切注意各种危险征兆，发现燃气容器有爆裂征兆时，应迅速撤退至安全地带。

 (2) 事故应急行动计划

	执行部门/人
	行   动
	要  求
	注意事项

	现场指挥  
	如果是输气管道或气体贮罐泄漏着火，指挥应急人员首先设法关闭气源阀门。
	尽量不使形成爆炸性混合气体。
	督促事故企业正确执行本企业应急预案中相应的应急程序。



	
	密切注意泄漏情况，如果火势暂时已扑灭但仍然在泄漏而且暂时无法堵住，则要督促现场灭火人员用点火棒将火重新点燃。
	
	

	专家咨询组
	适时评估堵漏所需的器材、材料和工艺处理方案并报指挥长。
	有利于消防行动的整体迅速、有效进行。
	

	指挥长
	根据专家咨询组的建议，消防部门及事故企业确定工艺处理方案，需要时组织为现场提供堵漏器材。
	
	

	物质供应组
	根据指挥长的指令组织堵漏器材到现场。
	
	

	现场指挥    
	根据指挥长的指令，指挥各应急小组按预案行动。
	
	

	警戒疏散隔离组
	指挥现场应急人员尽量在水枪的掩护下将受到火焰辐射热威胁的压力容器疏散到安全地带。不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。
	
	

	危险源控制组
	在现场指挥部的统一指挥下，由消防部门根据现场事故的具体情况确认应采取的灭火救援方式，具体由消防部门启动其相应的子预案
	
	

	现场指挥
	如果堵漏不成功，下次堵漏需要一定准备时间，则指挥应急人员立即用长点火棒点燃泄漏处恢复稳定燃烧。
	确保不形成爆炸性混合气体。
	

	
	如果确认泄漏口很大，根本无法堵漏，则指挥应急力量冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，直到燃气燃尽，火势自动熄灭。
	控制火情不蔓延。
	

	
	应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧而容器仍在泄漏、或受热辐射的容器安全阀报警、晃动、尖叫、漏气产生火焰等爆裂征兆时，做出准确判断，及时下达撤退命令。
	现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。
	


4.4.1.3.3 易燃液体火灾爆炸、泄漏事故应急程序

(1) 事故应急要点

①首先应切断火势蔓延的途径。

②评估着火液体有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

③对较大的贮罐或流淌火灾，应根据着火面积选用灭火剂。

④大面积液体火灾则必须根据其相对密度（比重）、水溶性和燃烧面积大小，选择正确的灭火剂扑救。

⑤扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须采取防护措施。

⑥扑救具有沸溢和喷溅危险的液体火灾，必须注意避免造成人员伤亡和装备损失。

⑦遇易燃液体管道或贮罐泄漏着火，应设法找到并关闭进、出阀门，如果阀门已经损坏或贮罐泄漏，应迅速采取堵漏措施。

⑧应密切注意各种危险征兆，发现现场有爆炸危险时，应迅速撤退至安全地带。

⑨如易燃液体（油品或化工品）向海域泄漏，海事部门应立即调配专业清污设备（清污船舶、围油栏等）到受污水域进行清污，防止污染进一步扩大。

（2）事故应急行动计划

	执行部门/人
	行   动
	要  求
	注意

事项

	专家咨询组
	了解和掌握着火液体的品名、比重、水溶性以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，根据不同特性、着火面积大小提出相应应对措施，报指挥长。
	
	1．督促事故企业正确执行本企业的应急预案中相应的应急程序；

2．现场指挥应根据不同情况采取不同策略，做出重大决策前先报告指挥长。

	指挥长
	根据专家咨询组的建议，同消防部门及事故企业确定应急处置方案。
	
	

	现场指挥
	根据指挥长的指令，指挥各应急小组按预案行动。
	
	

	危险源控制组
	首先切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围。
	
	

	
	在现场指挥部的统一指挥下，由消防部门根据现场事故的具体情况确认应采取的灭火救援方式，具体由消防部门启动其相应的子预案
	
	

	现场指挥
	当出现受热辐射的容器安全阀报警、晃动、尖叫等爆裂征兆或燃烧的原油、重油有沸溢、喷溅征兆时，做出准确判断，及时下达撤退命令。
	各应急组看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。
	


4.4.1.3.4 易燃固体、自燃物品火灾事故应急程序

    （1） 事故应急要点

    本港现有的易燃固体、自燃物品品种一般都可用水和泡沫扑救，只要控制住燃烧范围，逐步扑灭即可。

    （2）事故应急行动计划

	执行部门/人
	行   动
	要  求
	注意事项

	专家咨询组
	对着火物质的性质和后果进行评估，并向指挥长提出对策建议，应特别注意某些特殊种类物品的扑救方法的特殊性。
	
	

	指挥长
	根据专家咨询组的建议，消防部门及事故企业确定应急处理方案。
	
	督促事故企业正确执行本企业的应急预案中相应的应急程序。

	现场指挥
	具体实施指挥长提出的方案。指挥各应急组行动。
	根据不同危险品类采用不同应急策略，重大决策应先报告指挥长。
	

	危险源控制组
	用水和泡沫扑救火灾
	
	


4.4.1.3.5遇水放出易燃气体的物质火灾爆炸事故应急程序

(1) 事故应急要点

①首先应了解清楚遇湿易燃物品的品名、数量、是否与其他物品混存、燃烧范围、火势蔓延途径。

②如果只有极少量（一般50g以内）遇湿易燃物品，可用大量的水或泡沫扑救。

③如果遇湿易燃物品数量较多，且未与其他物品混存，则绝对禁止用水或泡沫等湿性灭火剂扑救。

④如果其他物品火灾威胁到相邻的遇湿易燃物品，应将遇湿易燃物品迅速疏散，转移至安全地点。

⑤应密切注意各种危险征兆，发现现场有爆炸危险时，应迅速撤退至安全地带。

（2）事故应急行动计划

	执行部门/人
	行  动
	要 求
	注意事项

	专家咨询组
	对着火物质的性质和后果进行评估，并向指挥长提出对策建议。
	
	督促事故企业正确执行本企业的应急预案中相应的应急程序。

	指挥长
	根据专家咨询组的建议，确定应急处理方案。
	
	

	现场指挥
	具体实施指挥长提出的方案。指挥各应急组行动。
	根据不同危险品类采用不同应急策略，重大决策应先报告指挥长。
	

	危险源控制组
	在现场指挥部的统一指挥下，由消防部门根据现场事故的具体情况确认应采取的灭火救援方式，具体由消防部门启动其相应的子预案
	着重掌握物品数量，根据不同情况采取相应对策。
	

	警戒疏散隔离组
	如其他物品火灾威胁到相邻的遇湿易燃物品，应将遇湿易燃物品迅速疏散，转移至安全地点。如因遇湿易燃物品较多，一时难以转移，应先用油布或塑料膜等其他防水布将遇湿易燃物品遮盖好，然后再在上面盖上棉被并淋上水。如果遇湿易燃物品堆放处地势不太高，可在其周围用土筑一道防水堤。
	
	


4.4.1.3.6 氧化剂和有机过氧化物火灾爆炸应急程序

氧化剂和有机过氧化物从灭火角度讲是一个比较复杂的类别，既有固体、液体，又有气体；既不像遇湿易燃物品一概不能用水和泡沫扑救，也不像易燃固体几乎都可以用水和泡沫扑救。有些氧化剂本身不燃，但遇可燃物品或酸碱能着火和爆炸。而有机过氧化物本身就能着火、爆炸，危险性特别大。因此，扑救氧化剂和有机过氧化物火灾没有统一的方法，需要视具体物质特性确定扑救方法。

（1）事故应急要点

①迅速查明着火或反应的氧化剂和有机过氧化物以及其它燃烧物的品名、数量、主要危险特性、火势蔓延途径、能否用水或泡沫扑救。

②能用水或泡沫扑救时，应尽一切可能切断火势蔓延，使着火区孤立，限制燃烧范围。

③不能用水、泡沫、二氧化碳扑救时，用干粉、或用水泥、干砂覆盖，先从着火区域四周尤其是下风等火势主要蔓延方向覆盖起，形成孤立火势的隔离带，然后逐步向着火点进逼。

④应密切注意各种危险征兆，发现现场有爆炸危险时，应迅速撤退至安全地带。

（2）事故应急行动计划

	执行部门/人
	行  动
	要 求
	注意事项

	专家咨询组
	对着火物质的性质和后果进行评估，迅速查明着火或反应的氧化剂和有机过氧化物以及其它燃烧物的品名、数量、主要危险特性、火势蔓延途径、能否用水或泡沫扑救，并向指挥长提出对策建议。
	注意物品受温度变化而产生的反应、确定可使用的灭火介质。
	督促事故企业正确执行本企业的应急预案中相应的应急程序。

	指挥长
	根据专家咨询组的建议，确定应急处理方案。
	
	

	现场指挥
	具体实施指挥长提出的方案。指挥各应急组行动。
	根据不同危险品类采用不同应急策略，重大决策应先报告指挥长。
	

	危险源控制组
	在现场指挥部的统一指挥下，由消防部门根据现场事故的具体情况确认应采取的灭火救援方式，具体由消防部门启动其相应的子预案
	一定重视做好自身防护。
	


4.4.1.3.7 毒害品、腐蚀品火灾、泄漏应急程序

(1)事故应急要点

①应急人员必须穿着防护服，佩戴防护面具。

②积极抢救受伤和被困人员，限制燃烧范围。

③扑救时应尽量使用低压水流或雾状水，避免腐蚀品、毒害品溅出。

④遇容器泄漏，应采取堵漏措施。

⑤浓硫酸遇水能放出大量的热，会导致沸腾飞溅，需特别注意防护。

(2) 事故应急行动计划

	执行部门/人
	行   动
	要  求
	注意事项

	专家咨询组
	对毒害品、腐蚀品的性质和后果进行评估，向指挥长提出对策建议。
	
	督促事故企业正确执行本企业应急预案中相应的应急程序。

	指挥长
	根据专家咨询组的建议，确定应急处理方案。
	
	

	现场指挥
	具体实施指挥长确定的应急处置方案。指挥各应急组行动。
	根据危险品危害性采取防护措施，特别注意应急人员的自身安全。
	

	
	督促、指挥应急人员穿戴防护面具，身处有毒气体环境要佩戴自给空气呼吸器或氧气瓶，对于腐蚀性材料要穿戴特制防护服
	
	

	危险源控制组
	在现场指挥部的统一指挥下，由消防部门根据现场事故的具体情况确认应采取的灭火救援方式，具体由消防部门启动其相应的子预案
	
	


4.4.1.3.8  集装箱火灾事故应急程序

 (1) 集装箱火灾特点

集装箱危险货物火灾事故危害性大, 当集装箱层层堆放时，行与行、列与列之间间隙很小，一旦集装箱内易燃危险货物起火，就会在箱与箱之间通过热传导和热辐射不断传播。

集装箱结构本身具有风雨密的特性，外界灭火介质不能直接灭火，只能起到火情延缓扩散或降温的作用，另因集装箱位置的原因，无法采取喷淋等降温措施。

如果是港区集装箱船上的集装箱发生火灾，由于船舶本身没有起吊设备，除靠泊集装箱码头或请专业过驳公司外，无法对起火集装箱采取隔离或抛弃措施。

(2) 事故应急要点

①向港口企业了解船上或堆场上危险品集装箱堆放的具体位置及数量，集装箱内所装载危险品种类及数量。

②消防专业人员应根据所掌握的信息（着火集装箱所在的具体位置、数量、集装箱内所装载危险品种类及数量等）制定最佳灭火方案。

③若能用水扑灭的，迅速启动码头或船上消防水系统向着火的集装箱及其周围大量喷水降温；同时在海事部门的同意下，迅速把着火的集装箱吊离船舱进行隔离灭火。

④若是堆场上危险品集装箱着火，在条件允许的情况下迅速移开着火集装箱周围的集装箱，用水或泡沫对着火的集装箱进行降温。

⑤如果集装箱内装有燃烧产生有毒气体的物质，扑救人员要做好自身防护。

⑥根据集装箱存放的危险货物种类，发生事故时可对应种类参照其事故应急程序。

⑦若着火的集装箱内危险品可能发生爆炸，应迅速撤离现场所有人员到安全地带，根据专家的意见采取下一步的灭火方案。

（3）事故应急行动计划

	执行部门/人
	行   动
	要  求
	注意事项

	安全调查评估组
	令事故企业立即报告危险品集装箱布放位置以及具体危险品种类，并将有关情况报指挥部，必要时将分布情况绘制成简图。
	如果集装箱内装有燃烧产生有毒气体的物质，扑救人员要穿戴防护服开展扑救工作。


	督促事故企业正确执行本企业的应急预案。



	专家咨询组
	对危险品的性质和后果进行评估，向指挥长提出对策建议。
	
	

	指挥长
	根据专家咨询组的建议，确定应急处理方案。
	
	

	现场指挥
	具体实施指挥长提出的方案。指挥各应急组行动。
	
	

	危险源控制组
	在现场指挥部的统一指挥下，由消防部门根据现场事故的具体情况确认应采取的灭火救援方式，具体由消防部门启动其相应的子预案。
	
	

	警戒疏散隔离组
	移走周围的集装箱和其他可燃物。 
	
	


4.4.1.3.9  中毒事故应急程序

(1) 事故应急要点

①发生中毒事故，应立即将中毒者送医院急救。

②如不能立即到达医院时，可根据导致中毒的原因采取相应的现场急救处理。

③参加救护者，必须做好个人防护。

（2）事故应急行动计划

	执行部门/人
	行   动
	要  求
	注意事项

	指挥长
	下达应急救援指令，并提示现场指挥注意救援人员的自身防护，协调必要的应急资源（如防毒面具，交通车辆等）到现场。
	
	督促事故企业正确执行本企业的应急预案；



	现场指挥
	立即督促现场应急人员将中毒者送医院急救。指挥、指导各应急组行动及做好自身防护。 
	行动迅速，争分夺秒。
	

	物质供应组
	组织交通工具运送中毒人员。
	
	

	伤员抢救组
	如不能立即到达医院，应对中毒者采取现场急救处理；科学合理的根据中毒的危险货物种类，采取不同的处置方式。
	设法控制毒物泄漏源头，救援人员切实注意自身防护。
	

	危险源控制组
	在现场指挥部的统一指挥下，由消防部门根据现场事故的具体情况确认应采取的灭火救援方式，具体由消防部门启动其相应的子预案
	
	

	各应急组
	必须做好个人防护，进入中毒现场必须戴防毒面具或供氧式防毒面具。如时间短，对于水溶性毒物，如常见的氯、氨、硫化氢等，可暂用浸湿的毛巾捂住口鼻等。
	
	


4.4.1.3.10  危险化学品烧伤的现场抢救程序

（1）事故应急要点

针对不同伤害部位、不同化学品种类采取相应措施。

（2）应急行动计划

	执行部门/人
	行   动
	要 求
	注意事项

	指挥长
	要求现场救援人员根据伤害部位、化学品种类不同采取相应措施。并协调必要的应急资源（如交通车辆）到现场。
	
	

	现场指挥
	指挥各应急组应急行动。
	
	

	伤员抢救组
	化学性皮肤烧伤
	立即将伤员移离现场，迅速脱去被化学物沾染的衣裤、鞋袜等。
	
	

	
	
	无论酸、碱或其他化学物烧伤，立即用大量流动自来水或清水冲洗创面15～30分钟。
	
	

	
	
	新鲜的创面上不要任意涂上油膏或红药水，不用脏布包裹。
	
	

	
	
	黄磷烧伤时应用大量水冲洗、浸泡或用多层湿布覆盖创面。
	
	

	
	
	烧伤的同时，往往合并骨折、出血等外伤，在现场也应及时处理。
	
	

	
	
	烧伤病人应及时送往医院。
	
	

	
	化学性眼烧伤
	迅速在现场用流动清水冲洗，千万不要未经处理而急于送医院。
	
	

	
	
	冲洗时掰开眼皮。
	
	

	
	
	如无冲洗设备，也可把头部埋入清洁盆水中，把眼皮掰开。眼球来回转动洗涤。
	
	

	
	
	如电石（碳化钙），生石灰（氧化钙）颗粒溅入眼内，应先用蘸石蜡油或植物油的棉签去除颗粒后，再用水冲洗。
	
	


4.4.1.4 应急子程序

4.4.1.4.1 人员、船舶紧急疏散、撤离程序

(1) 人员、船舶紧急疏散、撤离应急要点

①当港区发生的危险品事故危及到港区内及附近人员的身体健康甚至生命安全时，要采取各种可行措施督促、引导事故危害范围内的人员及时撤离。

②为使得人员紧急疏散和撤离工作及时、顺利进行，要预先制定各主要港区撤离路线图，并说明不同风向时的撤离方向。

③明确撤离的范围。

④明确撤离信号，预先制定紧急情况下引导撤离的协调方式、交通工具，落实督促、引导撤离时各个环节的人员及其职责。

 (2) 人员、船舶紧急疏散、撤离应急行动计划
	执行部门/人
	行   动
	要  求

	专家咨询组
	根据发生事故的危险货物品类和事故发展趋势等实际情况迅速评估撤离范围和布置警戒范围，并将评估结果报告给指挥长。
	有撤离路线图，并明确撤离方向、撤离半径。

	指挥长
	参考专家咨询组的评估意见确定撤离范围，紧急通知撤离范围内人员在现场应急人员组织下撤离；下令指挥部成员按本预案确定的职责分头实施组织撤离、现场警戒和紧急调用交通工具等。
	力求使撤离工作快速、有序。

	现场指挥
	具体实施指挥长提出的方案。指挥各应急组行动。
	做出重大决策前先报告指挥长

	警戒疏散隔离组
	组织、督导发生事故的企业、周边企业人员及船舶紧急撤离。 
	按企业应急预案的撤离路线图及程序进行，确保进入警戒范围的每一路径均实施警戒。

	
	对撤离范围的边界实施警戒，阻止非应急人员进入。维持撤离现场秩序。
	

	物质供应组
	紧急调用交通工具，并协调区应急中心组织交通工具运送撤离人员远离事故影响范围。
	应急交通工具拥有者服从事故应急紧急调用的责任和义务应在日常基础工作中予以落实。


4.4.1.4.2 人员防护程序

(1) 人员防护应急要点

①根据危害物质种类和现场氧气浓度情况穿戴相应防护器具。

②进入警戒范围工作要关掉手机、传呼机、非防爆高频等通讯设备。

③要做好防护知识的现场宣传、防护措施的监督与落实。

(2) 人员防护应急行动计划

	执行部门/人
	行   动
	要  求

	专家咨询组
	评估危险货物及其火灾、化学反应等衍生物危害性，建议防护器具的佩戴方案。
	明确危险货物及其衍生物毒性、温度、目标区域氧气浓度。

	指挥长
	督促检查将进入现场的指挥人员和应急人员按确定的方案佩戴好防护器具，做好防护工作。
	

	现场指挥、各应急组
	有条件时带上测氧仪、蒸汽探测器等，穿戴合适的防护器具，关掉容易产生静电的电子设备。
	近距离处理低温液化的气体物质时要注意防冻。

	
	督促事故发生单位或附近单位做好防护工作，督促进入警戒范围内的每一个人做好自身防护工作。
	

	物质供应组
	组织、运输必要的防护器材如呼吸器、测氧仪、湿沙巾、防护服、生理盐水等供现场应急人员使用。
	确保需要防护的人员得到足够的防护器材。


4.4.1.4.3  伤员救护程序

(1) 伤员救护应急要点

①立即向现场医疗急救人员报告。

②如果现场无医疗急救专业队伍，要立即向“120”和指挥部报告。

③在医疗急救队伍到达之前，现场指挥应组织公安消防等应急队伍将伤员转移至安全区域或有医疗条件的地方，必要时可组织现场具备急救技能（取得市医疗急救中心或市红十字会授予的急救培训合格证）的人员进行现场抢救。

④必要时可咨询专家和相关机构（化学品医疗急救知识可查阅MFAG（危险货物事故医疗急救指南）、GHS（化学品全球统一分类和标签系统）中的MSDS（化学品安全说明书）以及《国际危规》中的医疗急救指南）。

(2) 伤员救护应急行动计划

	执行部门/人
	行   动
	要  求

	发现伤员的应急人员
	立即报告现场医疗急救人员或现场指挥。
	

	现场指挥
	立即指令伤员抢救组救助，并报告指挥长。
	

	指挥部
	向现场指挥下达指令，组织救护车及医护人员及时把伤员送到就近医院医治。
	

	伤员抢救组
	在现场安全区域内对伤员进行检查分类，区别不同伤情进行施救。
	注意应急人员自身安全防护；当医疗急救人员到场后，配合其对伤员进行救护。

	
	如属呼吸道接触伤害，应将伤员移至空气新鲜处，采用半直立体位，必要时进行人工呼吸。
	

	
	如属皮肤接触伤害，应脱去受污染的衣服，用大量温热清水冲洗或淋浴，进行消毒、护肤、包扎等医疗护理。
	

	
	如眼睛受到化学伤害，应用大量室温清水冲洗。
	


4.4.1.4.4  污染物清除程序

(1) 污染物清除应急要点

①如果是陆源危险货物泄漏，主要由环保部门组织开展污染物清除和监控工作；如果是船舶危险货物泄漏，主要由海事部门组织开展污染物清除和监控工作。

②预测污染物的扩散、漂移、挥发等变化过程，评估火灾危险性和毒害危险性。持续监测污染情况并公布有关信息。

③优先保护可能受污染物影响的取水口或饮用水水源保护区，如果这些区域不可避免地会受到污染，则需要从其他区域调集清洁水源支援事故影响范围内的企业和民众。

④污染物清除工作人员要根据污染物的性质采取相应的防护措施。

⑤如果污染物在陆地上扩散，可采用挖坑、堆砌砂石、用惰性容器回收等方法加以阻止。对于被油类或类油性污染物沾染的岸线，可采用热水、蒸汽冲洗的方法清除。

⑥如果污染物在水中扩散，则要根据污染物的性质、海况等特点采取相应行动。

⑦注意采取有效措施防止毒性较强的危险货物蒸发后形成有毒气体扩散。

⑧在进行灭火、清消污染物的过程中，所产生的消防水及废水由事发地企业负责收集回收处置，防止发生二次污染事故。

(2) 污染物清除应急行动计划
	执行部门/人
	行   动
	要  求
	注意事项

	安全评估调查组
	预测污染物的扩散、漂移、挥发等变化过程，评估火灾危险性和毒害危险性。
	准确、接近实际。
	时刻注意现场监测有关信息和动态

	指挥长，应急指挥部
	积极了解清污进度和援助的需要，根据其需要，调集有关资源和力量予以援助。
	根据不同情况参考以下策略：

进入事故影响范围的工作人员要根据污染物的性质采取相应的防护措施。

如果污染物在陆地上扩散，可采用挖坑、堆砌砂石、用惰性容器回收等方法加以阻止。对于被油类或类油性污染物沾染的岸线，可采用热水、蒸汽冲洗的方法清除。

如果污染物在水中扩散，对于油类物质或比水轻的类油性物质，可根据海况，布放围油栏控制扩散，使用收油机、吸油材料收油，结合污染水域敏感资源分布情况、水深、污染物粘度等特性考虑是否使用消油剂清除水面污染物（使用消油剂须经海事部门许可）。

对于易溶于水化学品进入水体后，一般来说，无回收办法；不溶于水又比水轻的非类油性物质，需要根据货物的性质采取相应的清除或监控手段；不溶于水比水重且结块的物质，可根据货物性质考虑使用水下抽吸、或用挖泥船打捞等方法进行清除。

为防止毒性较强的危险货物蒸发后形成有毒气体扩散，在不影响消防工作的情况下，可采用喷洒水雾的方法阻止其蒸发、扩散，或将蒸发后的有毒气体重新带回原液面。
	特别注意取水口、引用水源保护区的保护。



	现场指挥
	指挥各应急组开展清污、监控行动。
	
	

	
	督促港区相关企业根据各自防污应急预案积极开展相应工作。
	
	

	危险源控制组
	根据现场指挥的指令组织开展陆上或水上清污工作。
	
	

	指挥长
	根据污染物扩散的实际情况决定是否令环保、海事部门启动相应的应急预案。
	
	

	物质供应组
	根据需要，组织防护器具、工程车、工程船、砂石、围油栏、收油材料等到现场；需要时联系市有关部门组织车辆、船舶向事故影响区域民众输送清水等救援物资。
	
	


5 应急终止及现场恢复

5.1 应急终止

应急结束，港口应急指挥部总指挥应委派安全评估调查组重新进入事故现场，重新进入人员应佩戴好个人防护装备，在保证自身安全的前提下，确认：

(1)是否所有火灾已被扑灭，没有复燃危险。

(2)是否所有气体泄漏已被阻断，剩余气体已被驱散。

(3)受损建筑物是否已被封锁，没有倒塌伤人危险。

(4)可能导致次生、衍生事故的隐患是否全部消除。

港口应急指挥部收到肯定的确认信息后，应根据应急响应的级别，报经响应领导小组和政府批准后方可宣布应急终止。

5.2 现场恢复

应急终止指令发出后，安全评估调查组首先进行勘查、取证，必要时保护局部现场，以作进一步分析。

现场勘查工作结束后，危险源控制组首先对事故现场进行初步洗消，港口危货应急办主任协调有关专业机构、事故发生单位的工作人员进行事故现场进行进一步的清洁与净化、事故破坏单元的修复或重建、受损建筑物的检查和加固等现场恢复工作。同时，采取必要的安全措施，防止事故再次发生。

5.3 事故调查

根据泉州港港口危险货物事故应急响应级别，由有关部门负责组织成立事故调查组，港口应急办配合对突发事件的经过、产生原因、损失情况、责任、应急行动过程及效果进行调查分析。

5.4 新闻发布

（1）应急领导小组根据市政府关于新闻发布的规定和责任范围，确定新闻发布的内容和渠道，遵循公开、透明、及时的原则，统一、准确发布有关较大、一般（Ⅲ、Ⅳ级）等级突发事件事态发展和应急处置工作的信息，具体由信息综合处理组负责，并按要求及时上报市应急办和省交通运输厅备案。

（2）新闻发布主要方式包括：新闻发布会、新闻通气会、记者招待会、媒体共同采访或独家专访、发布新闻通稿等。
6 后期处置

6.1 善后处置

6.1.1 社会救助

(1) 应急领导小组配合属地政府部门，对因参加突发事件应急处理而致病、致残、死亡的人员，及时进行医疗救助或按照国家有关规定，给予相应的补助和抚恤，并提供相关心理及司法援助。

(2) 对因突发事件造成生活困难需要社会救助的人员，由人民政府按国家有关规定负责救助。

6.1.2 物资征用补偿

（1）港口危险货物事件物资征用由人民政府负责，并按照国家有关规定进行补偿。

（2）对紧急调集、征用的有关单位及个人的物资在使用完毕后，应当及时返还。在调集、征用后被毁损、灭失的应当按照规定给予补偿或补助。

（3）对于紧急征用物资、设备、交通运输工具和劳工的补偿费用要及时支付，优先办理，不得拖欠。

行政征用补偿形式包括：现金补偿、财政税费减免、实物补偿和其他形式的行政性补偿等。

6.2 总结评估

突发事件应急处置工作结束后，由应急领导小组组织对突发事件造成的损失进行评估，负责编写突发事件调查报告与总结，对应急经验教训加以总结，提出预案改进建议，并在应急结束后的30个工作日内提出总结报告，送市政府和省交通运输厅审核备案。
7 应急保障

7.1 人力资源保障

市、县（市、区）公安局、消防、医疗救护、海上搜救等社会专业应急救援队伍，是港口危险货物事故应急救援的主要力量。

港口企业自身组建的应急救援队伍是港口危险货物事故应急救援的补充力量。

泉州市应急委负责调动社会专业应急救援队伍；泉州港口管理局负责调动港口企业应急救援队伍。发生港口危险货物事故后，港口应急办有权调动各港口企业的应急队伍，执行跨地区的应急任务。
7.2 港口应急装备和物资保障
7.2.1 企业自备应急资源

港口企业应按本企业危险货物事故应急处置的需要和特点，配备应急装备和物资，并加强对配备、储备应急救援装备和物资的管理，定期检查和维护，使其处于适用状态，防止被盗用、挪用、流散和失效，及时补充和更新，实现动态管理。

港口企业自备的应急资源在事故应急需要时，应服从应急指挥部紧急调用。危险货物港口企业自备的消防、清污及其它应急资源的分布情况及数量详见附件3。

应急领导小组办公室应在进行本预案的日常基础工作中与这些资源的拥有者有效沟通，签订应急责任书或协议，明确事故应急时应急资源服从指挥部统一调度的责任和义务，确保事故应急时后勤保障的效率。

7.2.2 市各专业应急组织应急资源
专业应急组织为政府赋予社会公共职能的应急救援机构和专业从事应急救援的经济组织。应急领导小组办公室要掌握应急资源分布情况，并确保事故应急时能统一调度使用。
7.3 应急通信保障

应急报警值班电话以及应急指挥部成员、上级应急指挥中心和主管部门的联系方式已汇编成《泉州港港口危险货物事故应急预案应急通讯录》，以便通信顺畅，确保事故应急效率。详见附件5《泉州港港口危险货物事故应急预案应急通讯录》。

领导小组办公室、领导小组各组成单位的联系方式要确保联络畅通，应急值班电话要保证24小时有人值守。

领导小组办公室建立、及时更新领导小组各成员单位、各级安监部门、主要危险化学品企业应急机构及市内、省内主要救援队伍、应急救援专家、省内救援装备、物资生产和储备单位的通信联络信息库。

7.4 资金保障

危险货物事故应急救援所需资金，首先由事故责任单位承担；事故责任单位暂无力承担的，由市或县（市、区）协调解决。政府处置事故所需工作经费按照财政有关规定办理。危险货物单位应当做好事故应急救援必要的资金准备，市、县（市、区）财政应为有关部门根据法规要求组织开展的应急演练提供经费保障。

7.5 交通运输保障
应急情况下可调用的交通运输工具由港口危货应急办配合物资供应组作为本预案的基础工作予以落实。物资供应组日常应与这些运输工具的拥有者进行协调、沟通，签订应急责任书（或协议），确保应急状态下应急物资、人员的运输和撤离人员疏运任务的完成。

根据应急处置需要，港口应急指挥部协调公安交警部门对发生港口危险货物事故的港区附近及应急运输路线沿线实行临时交通管制，维护上述区域交通秩序，保证应急救援通道的畅通。

7.6 治安保障
应急救援过程中，警戒疏散隔离组协调公安部门和港区保安部门重点负责发生危险货物事故港区现场和应急交通路线沿线的治安保障，控制治安局面、维持现场秩序，防止现场秩序混乱或犯罪（恐怖）分子乘机作案引发次生事件。

各港口企业负责本企业范围的治安保障。事故应急期间，企业保安部门应加强门禁及应急通道的值守，疏导港内交通，维护人员撤离时的治安秩序，加强应急救援物资的防范守护。
7.7 医疗卫生保障

危险货物事故应急药品和特殊救治器材，由应急领导小组（应急办）协调，调用医院的储备的急救设备、器材和药品，确保危险货物事故伤员医疗救治需要的特种药品和特殊救治器材的储备保障。

7.8技术储备与保障 

由泉州港口管理局、市安监局、泉州海事局成立相应的专家组，加强技术储备。

7.9宣传

（1）港口危货应急办应通过新闻媒体或采取科普教育的方式对市民（尤其是危险货物港口作业区域附近的居民）进行事故应急基本知识教育。

（2）应利用电视、广播、报刊等宣传手段宣传港口危险货物事故应急的基本知识，并将不同港区事故应急的具体注意事项、自我防护措施、紧急撤离方式和紧急集合点、撤离路线图等印制成宣传册，通过乡镇有关部门发放至港区周围居（村）民，进行事故应急知识普及教育。

7.10培训与演习

演练一方面可检查本预案的科学性和可行性；另一方面，也是提高应急救援体系的反应能力，救援能力以及协同作战能力的重要手段。

港口危货应急办应定期组织模拟各类重大事故的应急演练，本预案所涉及的部门和单位应积极参加。

演练可采用桌面演练和实战演练两种方式。桌面演练至少每半年举行1次；实战演练每年举行1次演练。

通过演练应及时发现本预案应急反应程序和应急资源准备中的缺陷与不足，检验相关机构及职责的合理性和不同机构和人员之间的协调问题，检验应急人员对应急预案、应急反应程序的了解程度和操作技能，并及时加以改善。

制订实战演练计划时应充分考虑参演单位的承受能力，避免或减少由演练带来的公众恐慌和社会压力，尤其要防止造成事故，导致人民生命财产损失。

港口危货应急办应通过应急演练分析培训需求，评估培训效果，并据以制订培训计划，开展培训工作。
7.11 监督检查

港口危货应急办应不定期地对本预案基础工作的落实情况进行监督检查，以便及时发现问题，改正缺陷，使应急预案得到有效的实施和不断完善。

检查重点包括：应急值班和应急通信方面的有关要求是否得到了执行；工作人员是否熟知自身的应急岗位职责；应急装备的完好和保管情况；应急资源（包括应急车辆）的准备是否符合本预案的要求等。

港口危货应急办还应依照《中华人民共和国港口法》《港口危险货物管理规定》和其他法律、法规的规定，对港口企业制定应急预案及组织演练的情况进行检查。对未制定应急预案或未定期进行演练的，应依法督促进行整改。
8 附则

8.1名词术语解释

8.1.1应急预案

针对可能发生的事故，为迅速、有序地展开应急行动而预先制定的行动方案。

8.1.2应急准备 

针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

8.1.3应急响应

事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

8.1.4应急救援

在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大后恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

8.1.5恢复 

事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

8.1.6次生灾害

指由突发事件造成的周围环境、周围设施破坏而引发的灾害，如房屋破损、水管、燃气管道的破裂以及人员伤亡等。

8.2预案管理与更新

港口危货应急办应经常对本预案进行维护，并每年对本预案进行1次检查和评估，必要时对本预案进行修订。

维护工作的主要内容是在应急组织人员、机构或联系方式等基本情况发生变化，应急资源品种、数量或布局等发生局部变化时对本预案相关内容及时进行更新，并及时送达预案持有人。

检查、评估工作应围绕以下内容进行：

对应急演练的书面评价。

港口危货应急领导小组或应急指挥部中关键人物的变动。

社会应急救援组织能力或功能的变动。

国家或地方政府法规的变动。

危险目标的变动。

来自其他组织或主管部门的建议。

应急资源及其分布的变化。

应急救援技术的变化。

在检查、评估过程中，如发现需要进行纠正的内容，应书面报告港口危货应急领导小组组长或副组长，经批准后对本预案进行修订。

本预案应在应急反应实际工作中加以检验，通过实践检验本预案的实用性及其在应急反应程序、应急资源准备、相关机构及职责以及不同机构和人员之间的协调等方面的合理性，找出缺陷与不足，必要时对本预案进行修订。

港口危货应急办应建立备忘录，记录维护、检查、评估工作的开展以及对本预案进行局部内容更新或修订的情况。

8.3 奖惩与责任

港口危险货物事故应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制。

对在港口危险货物事故预防和应急救援中做出突出贡献的先进集体和个人，按照国家法律、法规及有关规定给予表彰和奖励。

对在港口危险货物事故预防和应急救援中或日常准备、保障工作中有失职、渎职、玩忽职守等行为的有关责任人给予行政处分；造成严重后果涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。
8.4 制定与解释部门

本预案由泉州港口管理局制定并负责解释。

8.5预案实施或生效时间

本预案自发布之日起实施。

9附录

9.1与本预案相衔接的相关应急预案.

    本预案作为《泉州市人民政府突发公共事件总体应急预案》的专项预案，与以下相关预案相衔接。
9.1.1与政府部门相衔接的相关应急预案.

1.《福建省突发公共事件总体应急预案》（福建省人民政府，2012年6月15日）
2.《福建省水路交通突发事件应急预案》（闽交运安〔2010〕116号）
3.《泉州市人民政府突发公共事件总体应急预案》（泉政办〔2015〕133号）
9.1.2与港口行业相衔接的相关应急预案.

1.港口保安设施应急预案

9.1.3与港口企业相衔接的相关应急预案

各港口企业编制的生产安全事故应急预案

附件：1、港口基本情况一览表；

      2、港口企业应急联系方式；

      3、港口企业应急物资一览表；

      4、港口危险货物事故应急记录表（样表）；

      5、泉州港港口危险货物事故应急预案应急通讯录；

      6、港口重大危险源分布情况一览表；

      7、泉州港口概况。

附件1 

港口基本情况一览表

附表1-1 涉及到危险货物装卸的集装箱、散杂货码头一览表

	序号
	单位名称
	码头泊位名称
	码头地址
	危险货物堆场面积
	主要经营危险货物品种
	设计靠泊

能力（吨级）
	备注

	1
	晋江太平洋港口发展有限公司围头分公司
	泉州港围头港区晋江太平洋围头码头1#泊位。
	晋江市金井镇围头港区
	
	集装箱（危险货物分类第2类：第2.1项、第2.2项、第2.3项（剧毒品除外）；第3类；第4类：第4.1项、第4.2项、第4.3项；第5类：第5.1项、第5.2项；第6类：第6.1项、（剧毒品除外）；第8类；第9类）
	1万吨级
	目前仅装卸、储存普通货物

	2
	泉州太平洋集装箱码头限公司
	泉州港石湖港区泉州太平洋石湖码头1#泊位、2#泊位、3#泊位。
	泉州港石湖港区
	
	集装箱（危险货物分类第2类：第2.1项、第2.2项、第2.3项（剧毒品除外）；第3类；第4类：第4.1项、第4.2项、第4.3项；第5类：第5.1项、第5.2项；第6类：第6.1项、（剧毒品除外）；第8类；第9类）；液碱装卸。
	1#泊位（1万吨级）、2#泊位（3万吨级）、3#泊位（5万吨级）
	目前仅装卸、储存普通货物

	3
	泉州港务集装箱股份有限公司
	泉州港后渚港区泉州港务集装箱码头1#泊位、2#泊位。
	泉州市后渚集装箱港区
	
	集装箱（危险货物分类第2类：第2.1项、第2.2项、第2.3项（剧毒品除外）；第3类；第4类：第4.1项、第4.2项、第4.3项；第5类：第5.1项、第5.2项；第6类：第6.1项、（剧毒品除外）；第8类；第9类）。
	5000吨级
	目前仅装卸、储存普通货物


附表1-2 液体化工码头一览表
	序号
	单位/油库名称
	码头泊位名称
	码头地址
	总罐容
	作业危险货物品名
	设计靠泊

能力（吨级）
	备注

	
	南安市中油海洋船舶石油码头有限公司
	泉州港石井港区中油海洋船舶石油码头
	南安市石井镇海滨开发区
	　
	汽油、柴油、润滑油、燃料油。
	3000吨级
	仓储库区不在港区范围内

	
	福建省晋江市长城石化有限公司
	泉州港围头港区长城石化码头
	晋江市金井镇围头村
	3.7万立方米
	汽油、柴油、煤油、润滑油、溶剂油、重油、液碱、甲苯、二甲苯、液化气。
	3000吨级
	仓储库区不在港区范围内

	
	福建龙田石化有限公司
	泉州港石井港区龙田石化码头(3000吨级)
	南安市石井镇后店开发区
	1.1万立方米
	汽油、煤油、柴油、燃料油、润滑油、沥青、溶剂油、甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、环已酮、丙酮、丁酮、苯乙烯、乙二醇、苯、甲苯、二甲苯、醋酸甲酯、醋酸乙酯、醋酸正丁酯、丙烯酸丁酯、二甘醇、二氯乙烷、二甲基甲酰胺。
	3000吨级
	仓储库区不在港区范围内

	
	
	泉州港石井港区龙田石化码头(2000吨级)
	
	
	
	2000吨级
	

	
	晋江太平洋港口发展有限公司
	泉州港深沪港区晋江太平洋深沪码头1#泊位
	晋江市深沪镇深沪港区
	　
	乙二醇。
	5000吨级
	

	
	福建南安新锦江特种油有限公司
	泉州港石井港区新锦江石油码头1#泊位、2#泊位
	南安市石井镇后店村
	9.36万立方米
	润滑油、柴油、汽油、煤油、燃料油。
	3000吨级、3000吨级
	仓储库区不在港区范围内

	
	泉州港务集团有限公司后渚分公司
	泉州港后渚港区后渚港务码头6#泊位
	泉州市后渚港区
	　
	二甘醇、润滑油、燃料油、沥青。
	5000吨级
	

	
	福建中油油品仓储有限公司
	泉州港石湖港区福建中油石湖码头1#、2#、3#泊位
	石狮市蚶江镇石湖港区
	　6.78万立方米
	汽油、柴油、对二甲苯。
	1#（1万吨级）、2#（3000吨级）、3#（1000吨级）
	

	
	泉州市成盘石油码头有限公司
	泉州港石井港区成盘石油码头
	南安市石井镇海滨开发区
	
	汽油、煤油、柴油、燃料油、润滑油、橡胶填充油、特种白料油。
	3000吨级
	仓储库区不在港区范围内

	
	福建省晋江厦华石化有限公司
	泉州港围头港区长城石化码头
	晋江市金井镇围头港区
	
	液化气。
	3000吨级
	仓储库区不在港区范围内


附件2 

港口企业应急联系方式
表2-1 企业应急联系方式
	港区
	码头名称
	所属企业
	值班电话
	负责人联系方式

	
	
	
	
	职务
	姓名
	电话
	手 机

	东石港区
	　
	泉州东石港务有限公司
	　
	董事长
	蔡石码
	　
	13506052989

	石井港区
	福建南安新锦江特种油有限公司石油化工码头
	福建南安新锦江特种油有限公司
	0595-86092222
	副总经理
	赖世团
	　
	13328885567

	/
	/
	福建省南安市成功油库有限公司
	　
	董事长
	郑江龙
	　
	13599998999

	深沪港区
	　
	晋江太平洋港口发展有限公司
	0595-88282386
	总经理
	陈荣辉
	　
	13805927086

	围头港区
	　
	晋江太平洋港口发展有限公司围头分公司
	0595-85331416
	总经理
	朱立水
	　
	0595-85369600

	石井库区
	南安市中油海洋船舶石油码头有限公司码头
	南安市海滨石油化工有限公司
南安市海洋船舶物资有限公司
南安市中油海洋船舶石油码头有限公司
	　
	总经理
	陈世界
	　
	13905076588

	后渚港区
	/
	泉州港斯兰保税物流有限公司
	0595-28076161
	组长
	林永祥
	　
	13805997177

	后渚集装箱港区
	泉州港务集装箱股份有限公司后渚集装箱码头
	泉州港务集装箱股份有限公司
	0595-22905751
	
	
	
	

	
	
	
	
	总指挥
	陈延霖
	0595-22905148
	13905076775

	
	
	
	
	
	
	
	

	石湖港区
	泉州太平洋集装箱码头
	泉州太平洋集装箱码头有限公司
	0595-88655050
	总经理
	朱立水
	　
	13959709189

	后渚港区
	/
	漳州开发区华特沥青有限公司泉州分公司
	0595-28125057
	组长
	骆明富
	　
	15859778803

	石井油库
	　
	中国石油化工股份有限公司
福建石油分公司
	　
	主任
	张海门
	　
	15880589698

	/
	东石永盛码头
	晋江东石永盛码头有限公司
	0595-85598219
	总经理
	肖仁和
	　
	13905971462

	/
	安平码头
	晋江市安平码头发展有限公司
	0595-85722518
	总指挥
	陈鹏飞
	　
	15159777888

	　
	晋江市东石良兴码头有限公司福建石油分公司石井码头
	晋江市东石良兴码头有限公司
	　
	总经理
	肖子世
	0591-85522901
	13506084129

	后渚港区
	/
	泉州日金贸易有限公司
	0595-22130005
	总指挥
	蔡志明
	　
	13505076797

	石湖港区
	/
	石狮盛远贸易有限公司
	0595-83005668
	总指挥
	施纯质
	　
	0595-88221668

	/
	/
	石狮市海达港口服务有限公司
	0595-88653066
	高级指挥
	黄思辉
	　
	13859783850

	华锦港区
	石狮市华锦码头
	石狮市华锦码头储运有限公司
	0595-68890066
	总经理
	邱奕田
	　
	0595-68890661

	/
	/
	石狮市一轩船务货运有限公司
	0595-88686889
	总指挥
	郭金亮
	　
	15059882255

	后渚港区
	泉州港后渚港区后渚港务码头
	泉州港务集团有限公司后渚分公司
	0595-22902118
	总指挥
	黄力夫
	　
	13905958012

	石湖港区
	/
	石狮市中太实业有限公司
	0595-88680211
	总指挥
	邱今堤
	　
	13358551968

	/
	福建石狮鸿山热电厂煤码头
	福建省鸿山热电有限责任公司
	0595-36886288
	总经理
	李树荣
	0595-36886001
	13313881000

	石井港区
	/
	福建省南安市宝龙石化有限公司
	0595-26528887
	主任
	孙宏军
	　
	13505098010

	围头港区
	泉州港围头港区长城石化码头
	福建省晋江市长城石化有限公司
	0595-85383338
	总指挥
	陈坤堆
	　
	13505053328

	石井港区
	泉州港石井港区龙田石化码头
	福建省南安市华龙石油有限公司
	0595-86077377
	总指挥
	吴芳颜
	0595-86085999
	　

	围头港区
	泉州港围头港区长城石化码头
	福建省晋江厦华石化有限公司
	　
	总指挥
	杨建辉
	　
	13806092285


附件3 

港口企业应急物资一览表
表3-1 泉州港危险货物企业应急物资一览表
	港口企业名称
	固定设备
	可调用资源
	清污应急资源

	
	消防炮（台）
	二氧化碳装置（个）
	氮气装置（个）
	消防车（辆）
	移动灭火器（只）
	消防员装备（套）
	防护服（套）
	空气呼吸器（个）
	围油栏（米）
	消油剂(公斤)
	消油剂喷洒装置（套）
	收油机（个）
	吸油毡（公斤）
	吸油拖缆（米）
	溢油回收船（艘）

	泉州东石港务有限公司
	　
	　
	　
	　
	32
	　
	　
	　
	200
	90
	　
	1
	40
	　
	　

	福建南安新锦江特种油有限公司
	4
	30
	　
	　
	120
	20
	45
	3
	1500
	870
	2
	2
	1920
	　
	　

	福建省南安市成功油库有限公司
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	晋江太平洋港口发展有限公司
	3
	3
	　
	　
	152
	　
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	晋江太平洋港口发展有限公司围头分公司
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	2
	3
	　
	25
	　
	　
	　
	　
	　

	南安市海滨石油化工有限公司暨南安市海洋船舶物资有限公司石井库区
	　
	　
	　
	　
	75
	　
	　
	　
	400
	250
	1
	1
	200
	　
	　

	泉州港斯兰保税物流有限公司
	　
	　
	　
	　
	100
	　
	10
	3
	1500
	870
	2
	2
	1920
	　
	　

	泉州港务集装箱股份有限公司
	　
	　
	　
	　
	171
	　
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	泉州太平洋集装箱码头有限公司
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	漳州开发区华特沥青有限公司泉州分公司
	　
	　
	　
	　
	24
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	中国石油化工股份有限公司
福建石油分公司
	14
	　
	　
	　
	93
	　
	　
	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	福建省晋江市长城石化有限公司
	2
	　
	　
	　
	9
	　
	3
	　
	200
	200
	1
	1
	200
	　
	　

	福建省南安市华龙石油有限公司
	8
	　
	　
	　
	71
	　
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	福建省晋江厦华石化有限公司
	2
	　
	　
	　
	9
	　
	5
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附件4

港口危险货物事故应急记录表（样表）

港口危险货物事故接警记录表

	报告单位
	
	报 告 人
	

	报告时间
	
	报告人电话
	

	事故发生地点和设施
	

	事故发生时间
	

	造成事故的危险货物名称
	

	造成事故的危险货物数量
	

	事故性质 （泄漏、燃烧、爆炸等）   
	

	事故现场风向
	

	可能波及范围
	

	报警情况
	

	事故基本情况简述及原因估计：

	已采取和将要采取的应急措施：



	对救援的要求：


值班人（签名）： 

港口危险货物事故应急记录表（首页）

共   页，第   页

	事故发生单位
	

	事故发生时间
	年    月    日    时    分

	报告时间
	年    月    日    时    分

	事故发生地点和设施
	

	造成事故的危险货物名称
	

	造成事故的危险货物数量
	

	事故性质 （泄漏、燃烧、爆炸等）   
	

	事故现场风向
	

	指挥长
	

	现场指挥
	

	指挥部其他成员
	

	应急行动记录

	时  间
	应急行动

	时  分
	

	时  分
	

	时  分
	

	时  分
	

	时  分
	

	时  分
	

	时  分
	


记录员（签名）：

港口危险货物事故应急记录表（续页）

共   页，第   页
	时  间
	应急行动

	时   分
	

	时   分
	

	时   分
	

	时   分
	

	时   分
	

	时   分
	

	时   分
	

	时   分
	

	时   分
	

	时   分
	

	时   分
	

	时   分
	

	时   分
	

	时   分
	

	时   分
	

	时   分
	

	时   分
	

	时   分
	

	时   分
	

	时   分
	

	时   分
	


附件5 

泉州港港口危险货物事故应急预案应急通讯录

表5-1  应急指挥部成员单位通讯录

	序号
	单 位
	办公电话

	1
	市商务局
	0595-22386715

	2
	市公安局（含消防支队）
	0595-22180500

	3
	市民政局
	0595-22500611/22500612

	4
	市市政公用事业局
	0595-22532972

	5
	市交通运输委
	0595-22581663/22587123

	6
	市海洋渔业局
	0595-22284797/22186715

	7
	市卫计委
	0595-22271667　

	8
	市环保局
	0595-22132238/22574308

	9
	市安监局
	0595-22374213/22374215

	10
	市质监局
	0595-22589316/22589915

	11
	市政府办公室
	0595-22282150

	12
	市应急办
	0595-22282150

	13
	市口岸办
	0595-22598293

	14
	泉州海事局
	0595-22565013/22590820

	15
	市气象局
	0595-22545699/22545399

	16
	泉州港口管理局
	0595-22582725/22506825

	17
	市通信发展管理办
	0595-22123933

	18
	国网泉州供电公司
	0595-22573685/28228110

	19
	泉州海洋环境监测预报中心
	0595-87681305


表5-2  上级应急组织与主管部门联系方式

	应急指挥责任部门
	值班电话

	泉州市应急委办公室
	0595-22282150/22305121

	福建省交通运输厅
	0591-87077797


表5-3  泉州港口管理局危险货物应急管理办公室成员联系方式

	序号
	姓名
	部门
	应急小组
	手机

	1
	张志强
	安全监督科
	主任
	13599223317

	2
	吴朝晖
	行政审核审批科
	成员
	18905952905

	3
	颜福海
	规划建设科
	成员
	13505991859

	4
	黄应祥
	执法监督科
	成员
	13205087079

	5
	陈培焕
	航道站
	成员
	13860710181

	6
	朱吾星
	引航站
	成员
	13960288299

	7
	陆彭军
	质监站
	成员
	13959812075

	8
	董建发
	崇武分局
	成员
	13808547439

	9
	宋  慧
	石湖分局
	成员
	15959595252

	10
	余湘江
	围头分局
	成员
	13905054567

	11
	陈炳生
	石井分局
	成员
	13850792078

	12
	吴茗荈
	安全监督科
	成员
	13506098996

	13
	滕用钦
	安全监督科
	成员
	15860333636

	14
	赖炳超
	安全监督科
	成员
	18050905698

	备注
	值班电话：0595-22506823，0595-22506825


附件6

港口重大危险源分布情况一览表

	序号
	危险源所在的单位名称
	危险源等级
	备案号
	备注

	1
	福建省南安市华龙石油有限公司
	一级
	已编制
	

	2
	福建省南安市宝龙石化有限公司
	二级
	BA闽350500〔2013〕003 
	

	3
	福建省南安新锦江特种油有限公司/福建苏闽石油有限公司
	一级
	BA闽350500〔2013〕005 
	

	4
	中石化福建石油分公司石井油库
	一级
	BA闽泉港〔2013〕004
	

	5
	福建省南安市成功油库有限公司
	一级
	BA闽泉港〔2013〕006
	

	6
	南安市海滨石油化工有限公司
	一级
	BA闽泉港〔2014〕001
	

	7
	南安市海洋船舶物资有限公司
	一级
	BA闽泉港〔2014〕002
	

	8
	福建省晋江市长城石化有限公司
	二级
	BA闽350500〔2013〕001，BA闽泉港〔2014〕003
	

	9
	福建中油油品仓储有限公司
	一级
	BA闽350500〔2013〕002
	


附件7

泉州港口概况

泉州港概况

泉州港古代称为“刺桐港”，是中国古代海上丝绸之路起点，中国古代世界第一大港 。位于泉州市东南晋江下游滨海的港湾，北至泉州湄洲湾内澳，南至泉州围头湾同安区莲河。港口资源优越，海岸线总长541公里 ，是福建省三大港口之一。历史上曾以四湾十六港著名于世。泉州港现辖3个港区6个作业区1个作业点，即：“泉州湾港区的秀涂、石湖、锦尚作业区，深沪湾港区的深沪作业区，围头湾港区的围头、石井作业区和东石作业点等。

1949年后，由于海峡两岸的对峙和紧张的军事形势，泉州港于1957年关闭。中共十一届三中全会以后，泉州在原有基础上重建港口。1980年，泉州港务管理局成立；1983年1月1日，泉州港正式恢复对外籍船舶开放，被国务院批准为全国24个对外开放港口之一。辖区现已建成投产生产性泊位59个，其中万吨级以上10个，年设计通过能力3043.5万吨，包括集装箱123.63万TEU，初步形成了以泉州湾为中心港区、大中小码头泊位优势互补、配套设施比较完善、功能比较齐全的港口体系。泉州港现拥有仓库总库容量为38725平方米；油库25座，总容量为811350立方米；堆场338000平方米。泉州港与台湾隔海相望，距高雄港165海里，距基隆港152海里，距台中港105海里，距澎湖马公港仅90海里。 

自然条件

风向：强风向东北，常风向东北东，冬季以东北风为主，夏季以西南风为主，台风一般出现在7～9月。

降水：年平均降水1202毫米，春、夏为雨季。

雾况：年平均雾日数6.8天，1～5月雾较多，雾的持续时间不长，对船舶航行影响不大。

气温：年平均气温20.7℃，7月最高，月平均28.6℃，1、2月最低，两月平均12.1℃。

水文：潮汐：泉州港属正规半日潮，平均高潮位4.83米，低潮位0.31米，平均潮差4.52米。最大潮差6.3米，最小潮差5.1米。

潮流：泉州湾口为逆时针回旋流。大乍至崇武沿岸一般为东流，流速约1.54米/秒，湾内逐渐变成往复流。湾内潮流一般是顺深水水道流动，主流经小坠岛与祥芝角之间。湾口至秀涂，大潮潮流流速为1.63～2.21米/秒。交通状况泉州市区顺济桥下约200米左岸。距 晋江入海口约10公里，外港（后渚）位于洛阳江入海处右岸码头山下，距市区11公里，距泉州湾口约15公里。

线长岸深水：自然岸线长76公里，其中深水岸线长7.7公里，一般水深15～30米，30万吨级船舶可直达斗尾，可建20万吨级以上泊位4个。潮差大：湄洲湾属正规半日潮，最高潮差为7.37米，平均潮差为4.97米。水域面积广：水深大于15米的水域面积宽阔，可满足大型船舶航行与回转的需要。

吞吐量

1997年，港口吞吐量首次突破1000万吨大关，进入全国沿海大型港口行列。

1999年，港口吞吐量1521.19万吨，集装箱8.14万标箱，输送量首次超过福州港，位居福建省第二。

2001年，港口吞吐量达到2106万吨，居全国沿海港口第16位，集装箱 23.58万标箱，居中国沿海港口第12位。

2003年，港口吞吐量达到2511万吨，比增18.3%。集装箱41万标箱，比增50.2%。

2004年，港口吞吐量达3093万吨，居全国沿海港口第18位，集装箱完成54.2万TEU，居全国港口第12位。

2011年，港口吞吐量达到9330.48万吨，比增10.4%。集装箱156.86万标箱，比增14.5%。

2012年上半年，港口货物吞吐量累计完成5002.15万吨，同比增长8.23%。

2013年，港口货物吞吐量上亿吨，集装箱吞吐量超170万标箱，在世界经济普遍低迷的情况下，实现货物吞吐量与集装箱吞吐量的“双增长”。

航标 

进出泉州湾主要航标：

祥芝角灯桩，位置24度46分18.8秒N/118度46分43.8秒E，形状构造红色方形混凝土桩，灯高11.7米，射程4 海里。

大乍尖峰灯桩，位置24度52分44秒N/118度58分53秒E，为方形混凝土桩身，灯高29米，射程7海里。

崇武灯桩位于24度50分11.2秒N/118度55分57.8秒E，白色方形，砖砌，灯高36米，射程10海里。

进港航道 

北来船舶进入泉州湾引航锚地，须远离乌丘屿（北纬24度59分5秒，东经119度27分2秒），12海里以外，航至（北纬24度40分1秒，东经119度20分2秒）大殿灯塔，方位330度，距离24海里处，转向282度航行，然后驶入祥芝锚地；南来船舶至（北纬24度15分2秒，东经118度49分2秒）围头角灯塔，方位317度，距离21海里，转向357度航行，然后驶入祥芝锚地。

进入祥芝锚地应注意：

（1）以祥芝灯桩为中心，距离0.55海里为半径的范围内为危险礁区。

（2）小坠岛后导标东南方距离约0.8海里处，有一浅点－东牛礁。

（3）乌屿（赤鼎）正南方约1.55海里有一暗礁。以上三处须注意避开。崇武锚地西南方约1海里处有一暗礁（名为“北礁”），须注意避开。

港内航道 

从祥芝锚地至秀涂装卸锚地外港航道，航道长约8海里，一般水深5～20米，最小水深3.9米，最小宽度500米；秀涂至后渚长约3海里， 一般水深5～13米，最小水深4.0米，最小宽度350米。自崇武备用锚地至后渚航道长18海里，一般水深5～20米，最小水深3.9米，最小宽度为300米，吃水8米的船舶可乘潮进出内港航道，即晋江航道，泥沙淤浅较为严重，进出的船舶均须乘潮航行，吃水2米或2米以上的船舶须在高潮前后2小时内通过。

锚地：全港锚地有3处。外轮引航、检疫锚地、主要设于祥芝锚地，但根据不同季节的风向，又设有崇武锚地。每年5月至8月西南风季节在祥芝锚地，水深8.5～13米，底质为泥沙。每年9月至次年4月东北风季节在崇武锚地，水深8.5～11米底质泥沙。装卸锚地及浮筒泊位，位于秀涂至后渚间，可同时停泊5000吨级船舶2艘；3000吨级船舶5艘。秀涂及石湖锚地抛设万吨级系船浮筒2个。七星礁待泊锚地可停泊万吨级船舶2艘。

附件8

相关油品及化工品理化特性

8.1汽油

	标识
	中文名：汽油        
	英文名：gasoline；petrol
	分子量：

	
	危规号：32001
	UN编号：1257/1203
	CAS号：8006-61-9

	理化性质
	熔点/℃：-95.4~90.5
	沸点/℃：25-220

	
	相对密度（空气）：3-4
	相对密度（水）：0.70-0.80

	
	饱和蒸气压/kpa：40.5-91.2（37.8℃）
	燃烧热（kj.mol）：

	
	临界温度/℃：
	临界压力/mpa：

	
	溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	引燃温度：250-530

	
	闪点/℃：-18~23
	最小点火能（mj）

	
	爆炸极限（％）：上限：  7.6                 下限：1.3

	
	最大爆炸压力（mpa）：0.813

	
	危险特性：极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。

	稳定性和反应活性
	稳定性：稳定

	
	聚合危害：不聚合

	
	禁忌物：强氧化剂

	
	燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳

	毒性
	急性毒性：LD50：67000mg/kg(小鼠经口)；                             

LC50：103000mg/m3，2小时(小鼠吸入)。

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。
 慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能症状类似精神分裂症。皮肤损害。

	急救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。

	防护
	呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴防苯耐油手套。
其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	    储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），具有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


8.2柴油

	标识
	中文名：柴油        
	英文名：Diesel oil
	分子量：——

	
	危规号：——
	UN编号：1202
	CAS号：——

	理化性质
	熔点/℃：-18
	沸点/℃：282-338

	
	相对密度（空气）：——
	相对密度（水）：0.87-0.9

	
	饱和蒸气压/kpa：
	燃烧热（kj.mol）：——

	
	溶解性：不溶于水，不溶于碱

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：可燃
	引燃温度：257

	
	闪点/℃：≥55
	最小点火能（mj）——

	
	爆炸极限（％）：上限：    ——                  下限：——

	
	最大爆炸压力（mpa）：——

	
	危险特性：可燃，具有火灾危险，遇明火即燃烧，火焰传播速度较快，具有突发性。若油中含有水分，则可能发生喷溅现象，而且具有复燃性。

	
	灭火方法：干粉、水成膜泡沫、泡沫、二氧化碳

	稳定性和反应活性
	稳定性：

	
	聚合危害：

	
	禁忌物：强氧化剂、卤素

	
	燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳

	健康危害
	吸入柴油蒸气能引起头痛，皮肤接触会发红，眼睛接触会发红、刺痛；误饮会恶心、肚痛、严重时会造成呼吸困难。

	急救
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，安置休息并保暖；

食入：立即漱口，急送医院救治。

	泄漏处理
	首先切断一切火源，在周围设置雾状水幕，用砂土吸收，倒至空旷地方任其蒸发。对污染地面进行通风，蒸发残余液体并排除蒸气。

	储运注意事项
	储存于阴凉、通风的仓库或储罐。远离热源、火种。与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运。夏令炎热季节，早晚运输。


8.3煤油

	标识
	中文名：煤油        
	英文名：Kerosene
	分子量：——

	
	危规号：33501
	UN编号：1223
	CAS号：——

	理化性质
	相对密度：0.8-1.0 
	沸点/℃：175-325

	
	饱和蒸气压/kpa：——
	燃烧热（kj.mol）：——

	
	临界温度/℃：——
	临界压力/mpa：——

	
	溶解性：可与石油系溶剂混溶。对水的溶解度非常小，含有芳香烃的煤油对水的溶解度比脂肪烃煤油要大。煤油能溶解无水乙醇。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	引燃温度/℃：——

	
	闪点/℃：＞40℃
	最小点火能（mj）：——

	
	爆炸极限（％）：上限：   0.7                   下限：0.5

	
	最大爆炸压力（mpa）：——

	
	危险特性：蒸气能与空气形成爆炸性混合物。遇高热、明火、氧化剂有燃烧的危险。毒性与汽油相似，但对皮肤、黏膜的刺激性较强。

	
	灭火方法：用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

	毒性
	急性毒性：LD50：28g/kg，兔经口。

	急救
	中毒时立即移至新鲜空气处，松开衣服。停止呼吸时，进行人工呼吸。

	泄漏处理
	首先切断一切火源，戴好防毒面具与手套。用砂土吸收，倒至空旷地方任其蒸发，对污染地面进行通风，蒸发残余液体，并排除蒸气。

	储运注意事项
	易燃液体。铁听、铁桶或散装。储存于阴凉通风仓间内，原来火源、热源。应与氧化剂分开储运。如是储罐存放，应划出禁火区，夏季要有降温措施。机械设备应有防火防爆措施。灌装要注意流速，防止产生和积聚静电，要有导除静电的接地装置。


8.4燃料油

	标识
	中文名：燃料油        
	英文名：fuel  oil
	分子量：——

	
	危规号：——
	UN编号：3295
	CAS号：——

	理化

性质
	外观与性状
	有色透明液体，挥发

	
	熔点/℃：-
	沸点/℃：-

	
	相对密度（空气）：1.59~4
	相对密度（水）：0.95~0.98

	
	饱和蒸气压/kpa：-
	燃烧热（kj.mol）：30000~46000

	
	溶解性：不溶于水，溶于醇等溶剂

	燃烧

爆炸

危险

性
	燃烧性：可燃
	引燃温度/℃：250

	
	闪点/℃：≥75
	最小点火能（mj）——

	
	爆炸极限（％）：上限：    ——                  下限：——

	
	最大爆炸压力（mpa）：——

	
	危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	稳定性和反应活性
	稳定性：常温常压下稳定

	
	聚合危害：不聚合

	
	禁忌物：强氧化剂

	
	燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

急性中毒：吸入高浓度蒸气，常先有兴奋，后转入抑制，表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤、共济运动失调；严重者出现定向力障碍、谵妄、意识模糊等；蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状，重者出现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿。摄入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状，可出现与吸入中毒相同的中枢神经系统症状。

慢性影响：神经衰弱综合征为主要表现，还有眼及呼吸道刺激症状，接触性皮炎，皮肤干燥等。

	急救
	皮肤接触：立即脱去所有被污染的衣物，包括鞋类。用流动清水冲洗皮肤和头发（可用

肥皂）。如果出现刺激症状，就医。

眼睛接触：立即用流动、清洁水冲洗至少15分钟。如果疼痛持续或复发，就医。眼睛受伤后，应由专业人员取出隐形眼镜。

吸入：如果吸入本品气体或其燃烧产物，脱离污染区。把病人放卧位，保暖并使其安静。开始急救前，首先取出假牙等，防止阻塞气道。如果呼吸停止，立即进行人工呼吸，用活瓣气囊面罩通气或有效的袖珍面具可能效果更佳。呼吸心跳停止，立即进行心肺复苏术。送医院或寻求医生帮助。

食入: 禁止催吐。如果发生呕吐，让病人前倾或左侧位躺下（头部保持低位），保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。仔细观察病情。禁止给有嗜睡症状或知觉降低，即正在失去知觉的病人服用液体。意识清醒者可用水漱口，然后尽量多饮水。寻求医生或医疗机构的帮助。

	防护措施
	工程控制：生产过程密闭，全面通风，提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼镜防护：戴化学防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。

	应急泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。

建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂石或其它不燃材料吸附或吸收。也可以在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。炎热季节库温不得超过25℃。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。


8.5溶剂油（石脑油）

	标识
	中文名：石脑油
	英文名：Crude oil
	分子式：--

	
	危规号：32004
	UN编号：1256
	CAS号：106-97-8
	分子量：--

	理化性质
	外观与性状：无色或浅黄色液体。

	
	熔点/℃：无资料
	溶解性：不溶于水，溶于多数有机溶剂。

	
	沸点/℃：20～160
	相对密度（水＝1）0.78～0.97
	相对密度（空气＝1）无资料

	
	饱和蒸气压/kPa：无资料
	临界温度/℃：无资料
	临界压力/MPa：无资料

	
	燃烧热（kJ/mol）：无资料
	最小引燃能量/mJ：无资料

	燃烧爆炸危险性
	引燃温度/℃: 350
	燃烧性：本品易燃，具刺激性。
	稳定性：稳定

	
	闪点/℃：-2
	燃烧分解产物：
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/％：1.1~8.7
	禁忌物：强氧化剂。

	
	危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

	毒性
	接触限值：MAC(mg/m3)：；TWA(mg/m3)：；STEL(mg/m3)：

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、；石脑油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。

	急救
	·皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。·眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。·食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	防护
	·工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。·呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。·眼睛防护：戴安全防护眼镜。·身体防护：穿防静电工作服。·手防护：戴橡胶耐油手套。·其它防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

	包装技术要求
	包装标志：易燃液体
	包装类别：O52

	
	包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。


8.6二甲苯

	标识
	中文名：1,4-二甲苯
	英文名：1,4-xylene
	分子式：C8H10
	分子量：106.17

	
	危规号：33535
	UN编号：1307
	CAS号：106-42-3

	理化性质
	外观与性状：无色透明液体，有类似甲苯的气味。

	
	熔点/℃：13.3
	溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。

	
	沸点/℃：138.4
	相对密度（水＝1）0.86
	相对密度（空气＝1）3.66

	
	饱和蒸气压/kPa：无资料
	临界温度/℃：343.1
	临界压力/MPa：3.51

	
	燃烧热（kJ/mol）：无资料
	最小引燃能量/mJ：无资料

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：本品易燃，具刺激性。
	引燃温度/℃: 525
	稳定性：稳定

	
	闪点/℃：25
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/％：1.1~7.0
	禁忌物：强氧化剂。

	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

	毒性
	接触限值：MAC(mg/m3):未制定标准PC-TWA(mg/m3)：50；PC-STEL(mg/m3)：100

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收；二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。有的有癔病样发作。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。

	急救
	·皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

·眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

·食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护
	·工程控制：生产过程密闭，加强通风。

·呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。

·眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

·身体防护：穿防毒物渗透工作服。

·手防护：戴橡胶耐油手套。

·其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	包装方法
	小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	包装类别
	053

	包装标志
	易燃液体；有毒品


8.7苯乙烯

	标识
	中文名：苯乙烯
	英文名：phenylethylene
	分子式：C8H8
	分子量：104.14

	
	危规号：33541
	UN编号：2055
	CAS号：100-42-5

	理化性质
	外观与性状：无色透明油状液体。

	
	熔点/℃：-30.6
	溶解性：不溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。

	
	沸点/℃：146
	相对密度（水＝1）0.91
	相对密度（空气＝1）3.6

	
	饱和蒸气压/kPa：无资料
	临界温度/℃：369
	临界压力/MPa：3.81

	
	燃烧热（kJ/mol）：4376.9
	最小引燃能量/mJ：无资料

	燃烧爆炸危险性
	引燃温度/℃: 490
	烧性：本品易燃，为可疑致癌物，具刺激性。
	稳定性：稳定

	
	闪点/℃：34.4
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。
	聚合危害：聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/％：1.1~6.1
	禁忌物：强氧化剂、酸类。

	
	危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇酸性催化剂如路易斯催化剂、齐格勒催化剂、硫酸、氯化铁、氯化铝等都能产生猛烈聚合，放出大量热量。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。

	毒性
	接触限值：MAC(mg/m3):未制定标准PC-TWA(mg/m3)：:50；PC-STEL(mg/m3)：:100

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收；对眼和上呼吸道粘膜有刺激和麻醉作用。

急性中毒：高浓度时，立即引起眼及上呼吸道粘膜的刺激，出现眼痛、流泪、流涕、喷嚏、咽痛、咳嗽等，继之头痛、头晕、恶心、呕吐、全身乏力等；严重者可有眩晕、步态蹒跚。眼部受苯乙烯液体污染时，可致灼伤。

慢性影响：常见神经衰弱综合征，有头痛、乏力、恶心、食欲减退、腹胀、忧郁、健忘、指颤等。对呼吸道有刺激作用，长期接触有时引起阻塞性肺部病变。皮肤粗糙、皲裂和增厚。

	急救
	·皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

·眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

·食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护
	·工程控制：生产过程密闭，加强通风。

·呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴隔离式呼吸器。

·眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

·身体防护：穿防毒物渗透工作服。

·手防护：戴橡胶耐油手套。

·其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	包装方法
	小开口钢桶；薄钢板桶或镀锡薄钢板桶（罐）外花格箱；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

	包装类别
	O53

	包装标志
	易燃液体


8.8醋酸乙酯

	标识
	中文名：乙酸乙酯 
	英文名：ethyl acetate
	分子式：C4H8O2
	分子量：88.10

	
	危规号：32127
	UN编号：1173
	CAS号：141-78-6

	理化性质
	外观与性状：无色澄清液体，有芳香气味，易挥发

	
	熔点/℃：-83.6
	溶解性：微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂

	
	沸点/℃： 77.2
	相对密度（水＝1）0.90
	相对密度（空气＝1）3.04

	
	饱和蒸气压/kPa：13.33
	临界温度/℃：250.1
	临界压力/MPa：3.83

	
	燃烧热（kJ/mol）：2244.2
	最小引燃能量/mJ：2.0

	燃烧爆炸危险性
	引燃温度/℃: 426
	烧性：本品易燃，具有刺激性、具致敏性。
	稳定性：稳定

	
	闪点/℃：-4
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。。
	聚合危害：聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/％：2.0-11.5
	禁忌物：酸类、碱类、还原剂、氧化剂。

	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	
	灭火方法：采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。

	毒性
	急性毒性：LD50：5620 mg/kg(大鼠经口);4940 mg/kg(兔经口)

　　LC50：5760mg/m3，8小时(大鼠吸入)

　　亚急性和慢性毒性：刺激性：人经眼： 400ppm ，引起刺激。

	健康危害
	健康危害：对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血;可致湿疹样皮炎。慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。

环境危害：无资料。

燃爆危险：本品易燃，具刺激性，具致敏性。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

　　眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

　　吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

　　食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护
	　工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

　　呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

	包装方法
	小开口钢桶；小开口钢桶;安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。

	包装类别
	O52

	包装标志
	易燃液体


8.9二甘醇

	标识
	中文名：二甘醇
	英文名：diethylene glycol
	分子式：C4H10O3

	
	危规号：无资料
	UN编号：1987
	CAS号：111-46-6
	分子量：106.12

	理化性质
	外观与性状：无色、无臭、开始味甜回味苦的粘稠液体, 具有吸湿性。

	
	熔点/℃：-8.0
	溶解性：与水混溶，不溶于苯、甲苯、四氯化碳。

	
	沸点/℃：245.8
	相对密度（水＝1）1.12(20℃)
	相对密度（空气＝1）3.66

	
	饱和蒸气压/kPa：无资料
	临界温度/℃：无资料
	临界压力/MPa：无资料

	
	燃烧热（kJ/mol）：无资料
	最小引燃能量/mJ：无资料

	燃烧爆炸危险性
	引燃温度/℃: 228
	燃烧性：本品可燃。
	稳定性：稳定

	
	闪点/℃：124
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/％：无资料~无资料
	禁忌物：强氧化剂、强酸。

	
	危险特性：遇明火、高热可燃。

	
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	接触限值：MAC(mg/m3)：；TWA(mg/m3)：；STEL(mg/m3)：

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收；未见本品引起职业中毒的报道。口服引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻及肝、肾损害，可致死。尸检发现主要损害肾脏、肝脏。

	急救
	·皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。·眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。·吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。·食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

	防护
	·工程控制：密闭操作，注意通风。·呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。·眼睛防护：空气中浓度较高时，佩戴化学安全防护眼镜。·身体防护：穿防毒物渗透工作服。·手防护：戴防化学品手套。·其它防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。定期体检。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类等混装混运。船运时，应与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

	包装技术要求
	包装标志：无资料
	包装类别：Z01

	
	包装方法：无资料。


8.10乙二醇

	基本信息
	危险货物编号：2104

危险性类别：

溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、醚等。

	理化特性
	临界温度：无资料；

临界压力：无资料；

饱和蒸汽压(Kpa)： 6.21(20℃)；
燃烧热：281.9；熔点： -13.2；沸点：197.5；闪点：110；相对密度(水=1)：1.11；

相对蒸气密度(空气=1)： 2.14；引燃温度：无资料；爆炸下限%(V/V)： 3.2；爆炸上限%(V/V)： 15.3。

	危险特性
	危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	健康危害
	国内未见本品急慢性中毒报道。国外的急性中毒多系误服引起。吸入中毒表现为反复发作性昏厥，并可有眼球震颤，淋巴细胞增多。 口服后急性中毒分三个阶段：第一阶段主要为中枢神经系统症状，轻者似乙醇中毒表现， 重者迅速产生昏迷、抽搐，最后死亡；第二阶段，心肺症状明显，严重病例可有肺水肿，支气管肺炎，心力衰竭；第三阶段主要表现为不同程度肾功能衰竭。本品一次口服致死量估计为1.4ml/kg(1.56g/kg)，即总量为70～84ml。 

	人体接触应急措施
	皮肤接触：

脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：

提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

	防护措施
	呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 

眼睛防护：空气中浓度较高时，佩戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作完毕，淋浴更衣。避免长期反复接触。定期体检。

	卫生标准
	GB 16190-1996 

	包装储存运输的技术要求
	包装标志：无资料

包装类别：Z01

包装方法：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类等混装混运。船运时，应与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 

	泄漏处置
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	工程控制
	密闭操作，提供良好的自然通风条件。


8.11甲基叔丁基醚

	标识
	中文名：甲基叔丁基醚
	英文名：methyl-tert-butyl ether
	分子式：C5H12O

	
	危规号：32084
	UN编号：2398
	CAS号：1634-04-4
	分子量：88.2

	理化性质
	外观与性状：无色液体, 具有醚样气味。

	
	熔点/℃：-109(凝)
	溶解性：不溶于水。

	
	沸点/℃：53～56
	相对密度（水＝1）0.76
	相对密度（空气＝1）3.1

	
	饱和蒸气压/kPa：31.9(20℃)
	临界温度/℃：无资料
	临界压力/MPa：无资料

	
	燃烧热（kJ/mol）：无资料
	最小引燃能量/mJ：无资料

	燃烧爆炸危险性
	引燃温度/℃: 无资料
	燃烧性：本品易燃，具刺激性。
	稳定性：稳定

	
	闪点/℃：-10
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/％：1.6~15.1
	禁忌物：强氧化剂。

	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	接触限值：MAC(mg/m3)：；TWA(mg/m3)：；STEL(mg/m3)：

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收；本品蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用，可引起化学性肺炎。对皮肤有刺激性。

	急救
	·皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。·眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。·食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护
	·工程控制：生产过程密闭，全面通风。·呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。·眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。·身体防护：穿防静电工作服。·手防护：戴橡胶耐油手套。·其它防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

	包装技术要求
	包装标志：易燃液体
	包装类别：O52

	
	包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。


8.12邻苯二甲酸二辛酯

	标识
	中文名：邻苯二甲酸二辛酯
	英文名：dioctyl phthalate
	分子式：C24H38O4

	
	危规号：无资料
	UN编号：无资料
	CAS号：117-84-0
	分子量：390.62

	理化性质
	外观与性状：淡黄色油状液体，稍有气味。

	
	熔点/℃：-40
	溶解性：不溶于水，可混溶于多数有机溶剂。

	
	沸点/℃：340
	相对密度（水＝1）0.986(25/4℃ )
	相对密度（空气＝1）无资料

	
	饱和蒸气压/kPa：<0.027(150℃)
	临界温度/℃：无资料
	临界压力/MPa：无资料

	
	燃烧热（kJ/mol）：无资料
	最小引燃能量/mJ：无资料

	燃烧爆炸危险性
	引燃温度/℃: 无资料
	燃烧性：本品可燃，具刺激性。
	稳定性：稳定

	
	闪点/℃：218(O.C)
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/％：无资料~无资料
	禁忌物：强氧化剂。

	
	危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。不宜用水。

	毒性
	接触限值：MAC(mg/m3)：；TWA(mg/m3)：；STEL(mg/m3)：

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收；摄入有毒。对眼睛和皮肤有刺激作用。受热分解释出腐蚀性、刺激性的烟雾。

	急救
	·皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。·眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。·食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护
	·工程控制：密闭操作，局部排风。·呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。·眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。·身体防护：穿防毒物渗透工作服。·手防护：戴橡胶手套。·其它防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

	包装技术要求
	包装标志：无资料
	包装类别：Z01

	
	包装方法：无资料。


8.13润滑油

	标识
	中文名：润滑油
	英文名：lubricating oil
	分子式：--

	
	危规号：无资料
	UN编号：无资料
	CAS号：
	分子量：230-500

	理化性质
	外观与性状：油状液体, 淡黄色至褐色, 无气味或略带异味。

	
	熔点/℃：无资料
	溶解性：

	
	沸点/℃：无资料
	相对密度（水＝1）〈1
	相对密度（空气＝1）无资料

	
	饱和蒸气压/kPa：无资料
	临界温度/℃：无资料
	临界压力/MPa：无资料

	
	燃烧热（kJ/mol）：无资料
	最小引燃能量/mJ：无资料

	燃烧爆炸危险性
	引燃温度/℃: 248
	燃烧性：本品可燃，具刺激性。
	稳定性：稳定

	
	闪点/℃：76
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/％：无资料~无资料
	禁忌物：强氧化剂。

	
	危险特性：遇明火、高热可燃。

	
	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	接触限值：MAC(mg/m3)：；TWA(mg/m3)：；STEL(mg/m3)：

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。

慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

	急救
	·皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。·眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。·食入：饮足量温水，催吐。就医。

	防护
	·工程控制：密闭操作，注意通风。·呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。·眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。·身体防护：穿防毒物渗透工作服。·手防护：戴橡胶耐油手套。·其它防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

	包装技术要求
	包装标志：无资料
	包装类别：Z01

	
	包装方法：无资料。


8.14聚醚多元醇

	标识
	中文名：聚醚多元醇 
	分子式：-

	
	危规号：无资料
	UN编号：1987
	CAS号：9082-00-2
	分子量：约5000

	理化性质
	色度：微黄色, 形态：液体, 气味：微小

	
	熔点/℃：无资料
	溶解性：微溶

	
	沸点/℃：无资料
	相对密度（水＝1）1.023
	相对密度（空气＝1）＞1

	
	饱和蒸气压/kPa：无资料
	临界温度/℃：无资料
	临界压力/MPa：无资料

	
	燃烧热（kJ/mol）：无资料
	最小引燃能量/mJ：无资料

	燃烧爆炸危险性
	引燃温度/℃: 无资料
	燃烧性：本品可燃。
	稳定性：稳定

	
	闪点/℃：235
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸极限（体积分数）/％：3.2~15.3
	禁忌物：氧化剂、强酸、异氰酸酯。

	
	危险特性：产品泄漏时无危害或危害较小。利用冷水喷洒可以冷却燃烧容器以降低爆炸的风险，燃烧或热分解时会产生刺激性、难闻气味。

	
	灭火方法：消防员的个人防护应该设备齐全，如带正压自给式呼吸器，防护服，防护鞋防护手套等防止吸入潜在毒气和刺激性的烟雾。如可安全操作时移走燃烧容器，用冷水喷洒着火的容器上给容器降温，最大限度降低容器爆炸的可能性。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳。

	毒性
	接触限值：LD50老鼠＞2000mg/kg（经口食入）

	健康危害
	一般影响：一般不会发生损害健康的不良影响。 

慢性影响: 一般不会发生损害健康的慢性危害。

致癌性：非IARC, NTP 和 OSHA组织所定义为的致癌物。NFPA等级：健康=0，可燃性=1，反应性=0

	急救
	·皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。·眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。·食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

	防护
	·工程控制：提供良好的自然通风条件。·呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。·眼睛防护：空气中浓度较高时，佩戴化学安全防护眼镜。·身体防护：穿一般作业防护服。·手防护：戴防化学品手套。·其它防护：工作完毕，淋浴更衣。避免长期反复接触。定期体检。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类等混装混运。船运时，应与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


8.15丙烯酸丁酯

	标

识
	中文名：丙烯酸丁酯        
	英文名：n-butyl acrylate
	分子量：128.2

	
	危规号：33601
	UN编号：2348
	CAS号：141-32-2

	理

化

性

质
	熔点/℃：-64.6
	沸点/℃：148

	
	相对密度（空气）：4.42
	相对密度（水）：0.89

	
	饱和蒸气压/kpa：1.33（35.5℃）
	燃烧热（kj.mol）：无资料

	
	临界温度/℃：——
	临界压力/mpa：——

	
	溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚

	燃

烧

爆

炸

危

险

性
	燃烧性：易燃
	引燃温度/℃：275

	
	闪点/℃：48
	最小点火能（mj）：无资料

	
	爆炸极限（％）：上限：9.9                    下限：1.5

	
	最大爆炸压力（mpa）：无资料

	
	危险特性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故。

	
	灭火方法：灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。消防人员必须穿戴全身防火防毒服。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。

	稳定性和反应活性
	稳定性：稳定

	
	聚合危害：聚合

	
	禁忌物：强氧化剂、强碱、强酸

	
	有害（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳

	毒性
	急性毒性：LD50：900mg/kg(大鼠经口)；2000mg/kg(兔经皮)；                             

LC50：14305mg/m3,4小时(大鼠吸入)

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激作用。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。

	急救
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐，就医。

	防护
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。必要时，佩戴导管式防毒面具或自给式呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴防苯耐油手套。
其它：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量久存。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速（不超过3m/s），且有接地装置，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


8.15二甲基甲酰胺

	标

识
	中文名：二甲基甲酰胺        
	英文名：N,N-dimethylformamide；DMF
	分子量：73.10

	
	危规号：33627
	UN编号：2265
	CAS号：68-12-2

	理

化

性

质
	熔点/℃：-61
	沸点/℃：153

	
	相对密度（空气）：2.51
	相对密度（水）：0.94

	
	饱和蒸气压/kpa：3.46（60℃）
	燃烧热（kj.mol）：1915

	
	临界温度/℃：374
	临界压力/mpa：4.48

	
	溶解性：与水混溶，可混溶于多数有机溶剂

	燃

烧

爆

炸

危

险

性
	燃烧性：易燃
	引燃温度/℃：445

	
	闪点/℃：58
	最小点火能（mj）——

	
	爆炸极限（％）：上限： 15.2                     下限：2.2

	
	最大爆炸压力（mpa）：——

	
	危险特性：易燃，遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。能与浓硫酸、发烟硝酸猛烈反应，甚至发生爆炸。与卤化物(如四氯化碳)能发生剧烈反应。

	
	灭火方法：灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

	稳定性和反应活性
	稳定性：稳定

	
	聚合危害：不聚合

	
	禁忌物：强氧化剂、酰基氯、氯仿、强还原剂、卤素、氯代烃

	
	有害（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳

	毒性
	急性毒性：LD50：400mg/kg(大鼠经口)；4720mg/kg(兔经皮)；                             

LC50：9400mg/m3，2小时(小鼠吸入)；人吸入30～60ppm，消化道症状，肝功可异常，有黄疸，尿胆原增加，蛋白尿；人吸入10～20ppm(有时30ppm)，头痛，食欲不振，恶心，肝功和心电图正常。

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：急性中毒：主要有眼和上呼吸道刺激症状、头痛、焦虑、恶心、呕吐、腹痛、便秘等。肝损害一般在中毒数日后出现，肝脏肿大，肝区痛，可出现黄疸。经皮肤吸收中毒者，皮肤出现水泡、水肿、粘糙，局部麻木、瘙痒、灼痛。
 慢性影响：有皮肤、粘膜刺激，神经衰弱综合征，血压偏低。尚有恶心、呕吐、胸闷、食欲不振、胃痛、便秘及肝功能变化。

	急救
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐，就医。

	防护
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿化学防护服。
手防护：戴橡胶手套。
其它：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
    废弃物处置方法：用焚烧法。废料溶于易燃溶剂后，再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过碱洗涤器除去有害成分，从纤维沉降槽和聚氯乙烯反应器的洁净溶剂中回收N，N-二甲基甲酰胺。

	储运注意事项
	储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。包装要求密封，不可混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


8.17氮[压缩的]

	标

识
	中文名：  氮气      
	英文名：netrogen
	分子量：28.01

	
	危规号：22005
	UN编号：1066
	CAS号：7727-37-9

	理

化

性

质
	熔点/℃：-209.8
	沸点/℃：-195.6

	
	相对密度（空气）：0.97
	相对密度（水）：0.81（-195.6）

	
	饱和蒸气压/kpa：1026.42（-173）
	燃烧热（kj.mol）：

	
	临界温度/℃：-147
	临界压力/mpa：3.40

	
	溶解性：微溶于水、乙醇

	燃

烧

爆

炸

危

险

性
	燃烧性：不燃
	引燃温度：

	
	闪点/℃：
	最小点火能（mj）

	
	爆炸极限（％）：上限：                      下限：

	
	最大爆炸压力（mpa）：

	
	危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	灭火方法：本品不燃。用雾状水保持火场中容器冷却。

	稳定性和反应活性
	稳定性：稳定

	
	聚合危害：不聚合

	
	禁忌物：

	
	燃烧（分解）产物：

	毒性
	急性毒性：LD50：                             

LC50：

	健康危害
	侵入途径：吸入。
 健康危害：空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速出现昏迷、呼吸心跳停止而致死亡。潜水员深潜时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成微血管阻塞，发生“减压病”。

	急救
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

	防护
	呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
眼睛防护：一般不需特殊防护。
身体防护：穿一般作业工作服。
手防护：戴一般作业防护手套。
其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处理
	     迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	储运注意事项
	不燃性压缩气体，储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。


8.18氮[液化的]

	标

识
	中文名：氮      
	英文名：netrogen
	分子量：28.01

	
	危规号：22006
	UN编号：1977
	CAS号：7727-37-9

	理

化

性

质
	熔点/℃：——
	沸点/℃：——

	
	相对密度（空气）：——
	相对密度（水）：——

	
	饱和蒸气压/kpa：——
	燃烧热（kj.mol）：——

	
	临界温度/℃：——
	临界压力/mpa：——

	
	溶解性：——

	燃

烧

爆

炸

危

险

性
	燃烧性：不燃
	引燃温度：——

	
	闪点/℃：——
	最小点火能（mj）——

	
	爆炸极限（％）：上限：——                      下限：——

	
	最大爆炸压力（mpa）：——

	
	危险特性：氮气钢瓶在日光下曝晒或搬运时摔甩，易使钢瓶中的氮气膨胀。如果钢瓶铜阀门被摔坏。容易引起爆裂，氮气本身无毒，但能在密封空间内置换空气。当氮气在空气中的分压升高，而氧分压降到13.3KPa以下时，则可引起窒息，严重时可出现呼吸困难，如不及时处置，则可引起意识丧失而死亡。液氮可引起皮肤和其他机体组织的严重冻伤。

	
	灭火方法：本品不燃。用雾状水保持火场中容器冷却。可用雾状水喷淋加速液态蒸发，但不可使水枪射至液氧。

	急救
	应使患者脱离污染区，迅速脱离现场至空气新鲜处。安置休息并保暖。如液氮与皮肤接触须用水冲洗，如果引起冻伤，须就医诊治。

	泄漏处理
	     处理泄漏物必须穿戴氧气防毒面具和全身防护服，防止液氮灼伤。关闭泄漏的钢瓶阀门，并用雾状水保护关闭阀门人员。并进行通风，将氮气排放到大气中。

	储运注意事项
	不燃性压缩气体，储存于阴凉、通风良好的库房内。最好专库专储。远离热源、火源。钢瓶装压缩氮气，平时用肥皂水检查钢瓶是否漏气。搬运时要戴好钢瓶的安全帽及防震橡皮圈，避免滚动和撞击，防止容器破损。


港口危险货物事故应急领导小组





港口危货应急办





物质供应组





信息处理综合组





伤员抢救组





危险源控制组





警戒疏散隔离组





安全评估调查组





港口企业应急组织、事发地区（功能区）应急组织等





市应急委





专家咨询组





港口危险货物事故应急指挥部





日常





应急时





市应急办





分类应急程序





接警





警情通报





应急终止





现场恢复





应急子程序





易燃液体火灾、泄漏事故应急程序 





易燃固体、自燃物品火灾应急程序 





集装箱火灾事故应急程序 





中毒事故应急程序 





毒害品、腐蚀品火灾、泄漏应急程序 





人员、船舶紧急疏散、撤离程序 





人员防护程序 





伤员救护程序 





污染物清除程序 





压缩气体和液化气体火灾、泄漏事故应急程序





遇湿易燃物品火灾事故应急程序





氧化剂和有机过氧化物火灾应急程序





应急基


本程序





危险化学品烧伤的现场抢救程序 





记录员（签名）：








18

